## Arkusz1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe lub neoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001. | para | 30000
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe bezpudrowe, zgodne z normą EN 455-1,2,3, EN 374 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), AQL max. 1,5, grubość ścianki na dłoni min 0,06mm, siła przy rozrywaniu min. 6N (przed starzeniem), ilość sztuk w opakowaniu: 100szt.; rozmiar:S, M, L, podwójne oznakowanie – jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej | op. | 20000
13 | Rękawice sekcyjne – lateksowe, niepudrowane, niesterylne, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, zgodne z normą EN374, grubość na dłoni min. 0,40mm, dł. min 290mm, rozm. M, L, op. 50szt | op. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Poz. 1,6 Do oferty należy dołączyć raport zgodny z normą z badania zgodności z normą EN455.
Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w innych opakowaniach; należy wtedy odpowiednio przeliczyć ilość.