Wrocław, dnia  05.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-50/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na dostawę  sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy – powtórzenie, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytania do SIWZ:

Pakiet nr 2 A

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy       6,5 Fr, długość 3-4cm, długość robocza 190 cm.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie stentów nitinolowych,   z pętlą do repozycji dla wersji całkowicie pokrywanej, uwalnianych po długim prowadniku, markery RTG i optyczne pozwalające na kontrolę uwolnienia stentu.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentu o średnicy 20/ 26 mm, długość  6, 10, 12 cm, system wprowadzający długości 180 cm.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie stentu z możliwością repozycji do 80 %, nitko do repozycji na stencie całkowicie pokrywanym, średnica 20 mm w części roboczej.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego, współpracującego z prowadnikiem o dł. 450 cm, markery RTG i optyczne pozwalające na kontrolę uwolnienia stentu.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-