Wrocław, dnia  17.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-50/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (4)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest dostawę  sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy – powtórzenie, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 2A:

Pyt.1 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 balonów do poszerzania zwężeń przełykowych  o średnicy 8-10; 10-12; 12-15; 15-18 i 18-20 mm. Reszta parametrów bez zmian.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pyt.2 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów balonów do achalazji o długości 8 cm i średnicy 20 i 25 mm, długość robocza 75 mm.  Balon posiada trzy kontrastujące znaczniki wewnątrz. Zalecany prowadnik 200 cm, Savary-Gilliard. Sprzedawany oddzielnie.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pyt.3 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 balonów do poszerzania dróg żółciowych o średnicy cewnika 6.8-5.5 Fr i długości 3 cm. Reszta parametrow bez zmian.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pyt.4 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 balonów do poszerzania zwężeń przełykowych i jelitowych o zakresie średnic: 8-10; 10-12; 12-15; 15-18 i 18-20 mm. Reszta parametrów bez zmian.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pyt.5 - - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 w miejsce pierwotnych parametrów stentu pokrytego silikonem, stosowanego do utrzymania drożności w przypadku zwężeń przełyku spowodowanych nowotworami złośliwymi i/lub do szczelnego zamknięcia przetok tchawiczo-przełykowych. Elastyczny, samorozprężalny stent wykonany jest z pojedynczego, plecionego drutu nitynolowego. Posiada cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym. Znaczniki wskazują rzeczywistą długość stentu przy nominalnej średnicy. Na proksalnym i dystalnym końcu stentu znajdują się pętle służące do repozycji stentu na wypadek jego niewłaściwej implantacji. Stent jest zamontowany na cewniku wewnętrznym, który współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035 cala (0,89 mm) i jest utrzymywany przez cewnik zewnętrzny. Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. Każde naciśnięcie spustu powoduje rozprężenie lub ponowne wprowadzenie do koszulki proporcjonalnego odcinka stentu. Długości 8, 10 i 12 cm. Średnica trzonu 18 i 20 mm, średnica kołnierza 23 i 25 mm.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pyt.6 -  Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 w miejsce pierwotnych parametrów stentu wykonaneego z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035”. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiega przemieszczaniu się stentu. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu znajduje się pętla uchwytowa, służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Całkowitą długość stentu wskazują cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym określające rzeczywistą długość stentu w stanie ściśniętym. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym zestawu wprowadzającego i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet 13:

Pytanie 1 - Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów stentu pokrytego silikonem, stosowanego do utrzymania drożności w przypadku zwężeń przełyku spowodowanych nowotworami złośliwymi i/lub do szczelnego zamknięcia przetok tchawiczo-przełykowych. Elastyczny, samorozprężalny stent wykonany jest z pojedynczego, plecionego drutu nitynolowego. Posiada cieniodajne znaczniki na cewniku wewnętrznym. Znaczniki wskazują rzeczywistą długość stentu przy nominalnej średnicy. Podwójne pętelki ułatwiają chwytanie i składanie proksymalnej i dystalnej końcówki stentu przy repozycjonowaniu lub usuwaniu. Proksymalne i dystalne kołnierze redukują ryzyko migracji stentu, jest zamontowany na cewniku wewnętrznym, który współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035 cala (0,89 mm) i jest utrzymywany przez cewnik zewnętrzny. Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. Każde naciśnięcie spustu powoduje rozprężenie lub ponowne wprowadzenie do koszulki proporcjonalnego odcinka. Długości 8, 10 i 12 cm. Średnica trzonu 18 i 20 mm, średnica kołnierza 23 i 25 mm.

ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-