Wrocław, dnia 24.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-68/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy(2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego  na   dostawę  pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego  na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie nr 1 :

Dotyczy:  ilości pomp w Pakiecie 3.

W   ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY –   PAKIET NR 3 widnieje 50szt

W Załącznik nr 1A parametry techniczne pakiet 1 pakiet2 pakiet 3  - zapis jest następujący „Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia, szt. 70, Pakiet 3”

Prosimy o doprecyzowanie ilości pomp dla Pakietu 3

ODPOWIEDŹ : PAKIET 3-70 POMP( w załączeniu modyfikacja_ sprostowanie Formularza cenowego)

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet 1,Pakiet 2, Pakiet 3

Prosimy o doprecyzowanie parametru „Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym”

Czy Zamawiający rozumie powyższy parametr jako możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym równocześnie tzn. w tym samym czasie?

Obecnie komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pompą insulinową a glukometrem należy do standardowych rozwiązań stosowanych przez producentów. Wszystkie modele pompy insulinowych Minimed współpracują bezprzewodowo z glukometrami Contour Plus Link. Współpraca ta polega na automatycznym przesłaniu dokonanego pomiaru glikemii bezpośrednio z glukometru do pompy, do funkcji Kalkulatora Bolusa.

Do pompy Minimed można przypisać na stałe 3 glukometry Contour Plus Link równocześnie.

Możliwość skomunikowania kilku glukometrów w tym samym czasie daje pacjentowi możliwość posiadania  2-3 glukometrów współpracujących. Na przykład w sytuacji dzieci ma to duże znaczenie ponieważ pacjenci Ci mogą mieć osobny glukometr zabierany do szkoły, kolejny glukometr w domu czy też u babci.

Mając możliwość skomunikowania kilku glukometrów w tym samym czasie z osobistą pompą insulinową  bez konieczności wprowadzania zmiany w ustawieniach  pompy i anulowania połącznia z kolejnymi glukometrami z listy powiązanych, jest dla pacjenta korzystne i komfortowe ze względu na oszczędność czasu i uniknięcie pomyłki.

ODPOWIEDŹ : PARAMETR BEZ ZMIANY

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3

Prosimy o doprecyzowanie parametru „Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową). Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień:

-gramy lub wymienników węglowodanowych - WW (określeń węglowodany)”

Czy Zamawiający wymaga aby obydwa określenia ilości węglowodanów były dostępne w pompie jako opcje a pacjent wybiera jedną z nich w zależności od swoich preferencji i zaleceń lekarza?

ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie nr 4

Dotyczy „Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia. Pakiet 3”

„Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z poziomu glukometru”

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na „Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z poziomu

glukometru lub bezpośrednio z poziomu pompy”?

ODPOWIEDŹ : TAK

Z  upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

- podpis  elektroniczny-