Wrocław, dnia 08 - 05 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-94/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa materiałów do sterylizacji na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści wzoru umowy oraz informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet 3, pozycja 1, 2 i 3:

Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2 i 3 wymaga potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikowanej zgodności oferowanych wskaźników z normą referencyjną ISO 11138? Norma ISO 11139 nie dotyczy wskaźników biologicznych

Odpowiedź:

Tak, wymaga  potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikowanej zgodności oferowanych wskaźników z normą referencyjną ISO 11138

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 15, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga by arkusz wczesnego ostrzegania zaoferowanego testu BD posiadał referencyjne pole zmiany koloru wskaźnika?

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany wskaźnik był zgodny z normą 11140-1 oraz 11140-5?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 15, pozycja 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez zaoferowany wskaźnik dwóch okienek i dopuści wskaźnik z jednym okienkiem, co też zapewnia precyzyjny odczyt wskaźnika?

Czy Zamawiający wymaga by Zaoferowany wskaźnik z jednym okienkiem posiadał certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną EN ISO 11140-1?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również.

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych