## pakiet 1
Załącznik nr 2 FORMULARZE CENOWE PAKIET 1
……………………………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 100x100 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 120
2 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 90x90 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 72
3 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 75x75 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 72
4 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 60x60 naprzemiennie pakowany | 500 arkuszy | 12
5 | Papier krepowany zielony lub niebieski 120x120 | 100 arkuszy | 32
6 | Papier krepowany zielony lub niebieski 100x100 | 250 arkuszy | 200
7 | Papier krepowany zielony lub niebieski 75x75 | 250 arkuszy | 43
8 | Papier krepowany biały 120x120 | 100 arkuszy | 37
9 | Papier krepowany biały 100x100 | 250 arkuszy | 220
10 | Papier krepowany biały 75x75 | 250 arkuszy | 43
11 | Włóknina niebieska 100x100 | 250 arkuszy | 60
12 | Włóknina niebieska 120x120 | 200 arkuszy | 30
13 | Włóknina niebieska 75X75 | 250 arkuszy | 50
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Papier krepowany:
Duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, łatwość pakowania.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (pary wodnej i tlenku etylenu), długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału.
gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN ISO11607),
wymagana charakterystyka wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN ISO11607
Włóknina:
mocna i miękka, wysoka wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych ( pary wodnej i tlenku etylenu),
długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału, gramatury minimum 57g/m2
zgodnie z normą PN EN ISO 11607,
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 2
Pakiet 2
………………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 50 mm | 200m | 80
2 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 75 mm | 200m | 300
3 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 100 mm | 200m | 290
4 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 120 mm | 200m | 255
5 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 150 mm | 200m | 150
6 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 200 mm | 200m | 230
7 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 250 mm | 200m | 225
8 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 300 mm | 200m | 220
9 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 380 mm | 200m | 80
10 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 400 mm | 200m | 10
11 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.100 mm | 100m | 48
12 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.150 mm | 100m | 175
13 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.200 mm | 100m | 56
14 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szr.250 mm | 100m | 80
15 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.300 mm | 100m | 24
16 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.380 mm | 100m | 35
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Rękawy foliowo – papierowe płaskie oraz rękawy foliowo – papierowe z fałdą:
konstrukcja i wykonania folii oraz papieru zgodne z normą PN EN ISO11607
Duża wytrzymałość na: rozdarcia, przebicia, rozciąganie, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych papieru i folii i zgodności z normą PN EN ISO11607
Dobra przepuszczalność czynnika sterylizacyjnego ( pary wodnej, tlenku etylenu)
Umieszczone wskaźniki procesu sterylizacji parowej, EO, ułatwiające rozróżnienie pakietów sterylnych od niesterylnychznajdujące się po stronie folii na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania, zmiana barwy z jasnej na ciemna lub odwrotnie,na rękawach podany rozmiar i kierunek otwierania. Wszystkie rozmiary rękawa jednego producenta.
Dopuszczalna tolerancja: szer. rękawów 10 –20 mm, długość do 200m.
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 3
Pakiet 3
……………………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie skuteczności sterylizacji parowej w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 3 godzinach w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu zgodny z normą EN866 lub EN ISO 11139 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikacyjnej. Pasujący do autoczytnika 290 firmy 3M | Op (1 op = 50szt) | 40
2 | Wskaźnik biologiczny kontroli skuteczności sterylizacji parowej w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 24 –48 inkubacji Możliwość kontroli procesów sterylizacji parowej w temp.121o i 134o. Wskaźniki biologiczne muszą być kompatybilne z inkubatorem posiadanymi przez szpital: 118 - Attest – inkubator do wskaźników biologicznych Attest do pary wodnej, temp. inkubacji 56 0C , odczyt po 24 i 48 godzinach. Zgodność z normą EN 866 lub EN ISO 11139 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej | Op (1 op = 100szt) | 1
3 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 4 godzinach w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu zgodny z normą EN866 lub EN ISO 11139 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikacyjnej. Pasujący do autoczytnika 290 G firmy 3M | Op (1 op = 50szt) | 1
4 | Biologiczny zestaw testowy symulujący narzędzie rurowe zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Pasujący do autoczytnika 290 G firmy 3M | szt | 250
5 | Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanejPasujący do autoczytnika 290 firmy 3M | szt | 450
6 | Fiolkowy wskażnik biologiczny – o szybkim odczycie do pary wodnej kompatybilny z autoczytnikiem o odczycie wyniku po 24 min. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik z wewnętrznym systemem kruszenia. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | op po 50 szt | 53
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 4
Pakiet 4
………………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena Jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Taśma samoprzylepna wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu szer. min.19 mm x 50 m, wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju. Taśma wskaźnikowa poddana procesowi sterylizacji powinna mieć wyraźną zmianę zabarwienia. | rol. | 1000
2 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego szer.min. 19 mm x 50 m, wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju. | rol. | 1800
3 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji parą wodną o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na dł. min 6 cm. Wskaźnik przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach (temp.121o i 134o), spełnia wymogi typu 4 według normy międzynarodowej ISO 11140-1. | szt | 400000
4 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji tlenkiem etylenu | szt | 30000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 5
Pakiet 5
……………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, zgodny z normą PN EN 155883-5, kompatybilny z przyrządami testowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej, czteropłaszczyznowym, posiadanym przez Szpital - typu STF | op 100szt) | 90
2 | Test paskowy chemiczny kontroli dezynfekcji w myjniach dezynfektorach, w temp 90 st C 5 min, | Op 100szt | 87
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 6
Pakiet 6
……………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Plomba do zabezpieczenia zamka kontenerowego Plomby z tworzywa sztucznego odpornego na sterylizację parową w temperaturze 1340C i czasie 9 min., pasujące do kontenerów firmy Aesculap, wymiary plomby dł. 40mm, i powyżej | op (1op = 1000szt) | 80
2 | Plomby papierowe ze znacznikiem sterylizacji parowej pasujace do róznych kontenerów narzedziowych w tym typu Wagner, Aesculap | op (1op = 1000szt) | 6
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 7
Pakiet nr 7
…………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 171x232 mm przystosowany do pokryw pojemników sterylizacyjnych typu Aesculap | op 100 | 4
2 | Podajnik do filtrów okrągłych o średnicy 197x197x40 | szt | 2
3 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 11,5x23 cm | op (1op = 1000szt) | 1
4 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 19 cm okrągły | op (1op = 500szt) | 17
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 8
Pakiet nr 8
……………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Naboje gazowe do sterylizatora 3M Steri – Vac model 8XL zawierające 170 gram czystego EO. Zamawiający wymaga aby naboje do sterylizatora były dopuszczone do stosowania przez producenta użytkowanego sterylizatora, co potwierdzone ma być właściwym dokumentem. | szt | 516
2 | Papier do drukarki sterylizatora 3M Steri – Vac model 8XL taśma termoczuła rolka o wymiarach 79 mm | szt | 8
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 9
Pakiet nr 9
…………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji 100% tlenkiem etylenu | op (1op = 250szt) | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 10
Pakiet nr 10
……………………………………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 7 min, 1210 20 min., spełniający wymogi typu 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 250szt) | 12
2 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min spełniający wymogi typu. 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 250szt) | 24
3 | Aplikator typu Helix testy emulacyjne typu 6 o parametrach ustalonych 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min | Op (1op = 500szt) | 16
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 11
Pakiet nr 11
………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Sprawdzian zgrzewania Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań papierowo+ foliowych | Op (1op = 250szt) | 8
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 12
| ……………………………………………………….. | [6 empty] | Pakiet nr 12
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Test do kontroli wsadu z przyrządem Compact PCD w procesie sterylizacji parą wodną. Przyrząd testowy zgodny z normą EN 867-5 Compact PCD składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na zintegrowany test paskowy zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. W pakiecie 100 szt samoprzylepnych pokrytych polimerem zintegrowanych testów paskowych | komplety | 6
2 | Test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. testy paskowe, samoprzylepne pokryte polimerem z syntetycznie rozłożoną substancją , kompatybilne z przyrządami testowymi Compact PCD typu Hollow A, posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-5 składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej | Op (1op = 500szt) | 24
3 | Test Bowie Dicka 1340 C 3,5 min, samoprzylepny, pokryty polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrzadami testowymi PCD posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-4 i PN EN ISO 11140-4 | sztuk | 800
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 13
Pakiet nr 13
…………………………………………………………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, przedział temp 160o-120 min 170o -60 min 180o- 35 min. Zgodnośc z normą ISO 11140-1 klasa 4 | szt | 1000
2 | Wskaźniki biologiczne kontroli skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem, wksaźniki zawierające przetrwalniki bakteryjne. Spełniające normę ISO EN 11138-1 oraz standardami ANSI oraz AAMI | szt | 200
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 14
Pakiet nr 14
…………………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 300x500 | Op (1op = 500szt) | 24
2 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 400x500 | Op (1op = 500szt) | 50
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 15
Pakiet nr 15
………………………………………………………….
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cenawartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw testowy Bowie – Dick - pakiet jednokrotnego użytku symulujący pakiet porowaty, zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zawierający arkusz testowy i arkusz wczesnego ostrzegania, powinien spełniać wymogi normy europejskiej EN 867- 4. | szt | 3000
2 | Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru zaliczany do typu 5 spełnia wymogi normy EN 867-1 lub EN ISO 11140-1, | op (1op = 500szt) | 26
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 16
Pakiet nr 16
……………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na narzędziach, wynik oparty na PN EN ISO 158883-1,odczyt po inkubacji w tem. 55 st.C/15 min, kompatybilny z inkubatorem, który jest w posiadaniu Szpitala -Biuotrace model D1100-BT | op. 50 szt | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 17
Pakiet nr 17
………………………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/nr katalogowy
1. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku przeznaczona do precyzyjnego i dokładnego oczyszczania trudnodostępnych miejsc jak np. przeguby narzędzi, o roz. dł. 16 cm - włosietrwale i sztywne, bez ryzykja uszkodzenia powierzchni czyszconego narzedzia. | szt. | 8
2. | Dwustronna szczotka wielokrotnego użytku przeznaczona do czyszczenia instrumentów ortopedycznych, w tym przede wszystkim trudnych do doczyszczenia frezów do panewek biodrowych. Jedna okrągła strona szczotki o średnicy 45 mm służy do zewnętrznego oczyszczenia, druga strona w kształcie szpiczastego stożka o średnicy 8 mm pozwala doczyścić ostro zakończone otwory, w których często zalega tkanka kostna o roz. dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej | szt. | 10
3. | Specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem, umożliwiające trwałe wygięcie- elastyczne,1.1 o długości 60 – 70 cm, długość włosia 2mm, 3mm | szt. | 12
4. | Dwustronna specjalistyczna szczotka wielokrotnego zastosowania. Posiada nylonowe włosie osadzone na obu końcach rączki - z jednej strony trzy rzędy włosia, z drugiej jeden. Umożliwia dotarcie do trudnodostępnych elementów narzędzi dł. 18 cm - włosie nylon. | szt. | 8
5. | Szczotki do mycia narzędzi specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z długim, ergonomicznym uchwytem oraz odpowiednio długą powierzchnią włosia (ok. 70 mm). Transparentne, poliamidowe włosie szczotki umożliwia szybką weryfikację stanu zabrudzenia.
5.1 | dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - sztywne włosie nylon | szt. | 8
5.2 | 1.2 dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - elastyczne włosie nylon | szt. | 8
6. | Szczotki do czyszczenia diatermii o roz. 10 mm ; 15 mm ze stali nierdzewnej do czyszczenia końcowek kleszczy diatermicznych ze zdejmowana osłoną zapobiegająca uszoodzeniu izolacji instrumentów | szt. | 8
7. | System czyścików jednorazowych dostępnych w różnych rozmiarach. Zbudowany z rozmaitych materiałów, dzięki czemu zapewnia miękkie lub szostkiw wlaściwosci czyszcące .Pakiet uzupełniający dostosowany do dozownika typu Flexisystem. | szt. | 3
8. | Specjalistyczny, szorstki czyścik o wymiarach 15 x 10 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych i innych powierzchni wykonanych ze stali o roz. 15cm x 10 cm. | szt. | 10
9. | Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa sztucznego o roz. 90 x 38 mm –pak. 100 szt. –w 5 różnych kloorach, np. w kolorze żółty – niebieski- czerwony – zielony -fioletowy | 100szt. | 10
| Razem: |  |  |  |  | 0 | 0
wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)