## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | ilość USK | ilość SPSK1 | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | ZUŻYCIE | wartośc zuzycia netto | Wartość brutto zużycia | Producent/ nr katalogowy
Poz2 | Pojemnik na posiew moczu sterylny V-30 ml,pakowane pojedynczo | szt. | 5000 | 30000 | 15000
Poz3 | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 2000 | 6000 | 5000
Poz5 | Etykiety 38x23 lub 35x22 | op. a 1000 szt. | 100 | 150 | 0
Poz10 | Nakłuwacze typu Medlance igła 1,8mm i 2,4mm do wyboru zamawiającego | op. a 200szt | 500 | 650 | 250
Poz14 | Test ureazowy | szt. | 300 | 500 | 500
Poz15 | Test do szybkiego, nie inwazyjnego, wykrywania in vitro płynu owodniowego w wydzielinie z pochwy u kobiet w ciąży, immunologiczno-chromatograficzny. Test ma służyć fachowym pracownikom opieki zdrowotnej,w wykrywaniu pęknięcia błon płodowych u kobiet w ciąży , u których podejrzewa się takie pęknięcie. Niezależny od flory bakteryjnej pochwy, wykrywalność w ciąży min. od 22 tyg. bezpieczny i prosty sposób użycia. Czułość od 98,9% do 100%, Swoistość od 99,1 do 100%. | op. a 10szt. | 50 | 40 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | ZUŻYCIE | wartośc zuzycia netto | Wartość brutto zużycia | Producent/ nr katalogowy
Poz 1 | Kasetka zamykane z małymi kwadratowmi otworami - kasetki ze sprężystym zamknięciem bez zawiasów - otwory o wymiarach 0,35mm - jedna lub dwie komory wewnętrzne wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki - konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ uzywanych odczynników - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badaniua każdą stosowaną techniką. | op. =500szt | 10
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, należy odpowiednio przeliczyć ilość.

## Pakiet 4
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | ZUŻYCIE | wartośc zuzycia netto | Wartość brutto zużycia | Producent/ nr katalogowy
poz 1 | Paski do glukometru przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥75mg/dl (5,6mmol/l) i 15mg/dl (0,8mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 75mg/dl. Zakres wyników 10-900mg/dl, jednostka pomiaru mg/dl. Po włożeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat, usuwane automatycznie poprzez wyrzut za pomocą przycisku. Z możliwością oznaczania glukozy u pacjentów dializowanych metodą hemodializy jak i dializy otrzewnowej, a także u noworodków (Ht od 20-60). Paski pakowane w dwie fiolki po 25 sztuk | szt. | 200000
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
*Glukometry: dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompatybilnych glukometrów w ilości minimum 50 sztuk, przeprowadzenia co najmniej 4 szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów, czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund, kalibracja typu: auto-coding, enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, kapilara samozasysająca krew. Glukometr ostrzega użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią.