## Pakiet 1
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | wartość netto | stawka podatku VAT | ZUZYCIE 8 M-C | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1 | Koszulka do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką (długość 44 cm) | szt | 5
2 | Koszulka z zakrzywionym końcem do dostępu udowego | szt | 1
3 | Introducer do koszulki do dostępu udowego z zakrzywioną końcówką | szt | 1
4 | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem (średnice koszulek wewnętrznych: 7F, 9F, 11F i 13F)* | szt | 10
5 | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod, zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Długość zestawu 13,6 cm. Średnice koszulek wewnętrznych 9F i 11F* | szt | 1
6 | Uniwersalny przedłużacz elektrod. Do usuwania elektrod bez światła wewnętrznego. | szt | 10
7 | Sztylet blokujący do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0.016 cala do 0.032 cala*, długość całkowita 140 cm, długość robocza 70 cm | szt | 20
8 | Koszulki poszerzające polipropylenowe - pary składające się z koszulki wewnętrznej i zewnętrznej. Cieniodajne, o długości 33 cm / 38 cm i średnicy wewnętrznej 7F, 8.5F, 10F, 11.5F, 13F* | szt | 16
9 | Zestaw do usuwania elektrod stymulatorowych z dostępu udowego zawierający pętlę wraz z koszulką dostarczającą o tnącą | szt | 5
10 | Petla chwytająca typu lasso | szt | 1
11 | Czterooczkowa nitinolowa pętla chwytająca | szt | 1
12 | ONE-TIE coil do kompresji | szt | 16
13 | Koszulka stabilizująca | szt | 1
razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CAŁOŚĆ ASORTYMENT KOMISOWY
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
* UWAGA: długości i średnice do wyboru Zamawiającego

## Pakiet 2
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | wartość netto | stawka podatku VAT | ZUZYCIE 8 M-C | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1 | Mechaniczne urządzenie preparujące i odcinające tkanki o pistoletowej rękojeści do przezżylnej ekstrakcji elektrod. Elastyczny szaft dopasowujący się do anatomii elektrody. Długość robocza 47 cm i dostępne 3 średnice (9, 11 i 13 F). Dwukierunkowa część odcinająca rotująca 574o (po 287o w każdym kierunku) podczas pojedynczego naciśnięcia spustu. Urządzenie posiada ostrza schowane wewnątrz szaftu, które w czasie pracy wysuwają się z niego na długość 0,5 mm | szt | 10
3 | Elastyczny stalowy mandryn blokujący się na całej długości roboczej. Dostępne 2 długości robocze – 65 i 85 cm. Mandryny o długości 65 cm współpracujące z elektrodami o wewnętrznym świetle w przedziale 0,013” - 0,032”. Mandryny w długości roboczej 85 cm współpracujące z elektrodami o wewnętrznym świetle w przedziale 0,015” - 0,023”. Mandryn posiada możliwość odblokowania i repozycjonowania. Zakończony platynowo-irydowym markerem. W zestawie rylec czyszczący, służący do wyczyszczenia prześwitu z krwi, skrzepów i niedrożności oraz ewentualnego określenia odległości, na którą ma zostać wprowadzony mandryn blokujący | szt | 18
4 | zestaw ułatwiający wybór optymalnego mandrynu blokującego. Zestaw zawiera rozszerzacz oraz dwa mierniki światła wewnętrznego elektrody | szt | 10
5 | W pełni podatny cewnik balonowy do okluzji żyły głównej górnej podczas krwawienia. Balon o kształcie cylindrycznym z 3 markerami. Długość robocza cewnika 90 cm, średnica balonu 20 mm, długość balonu 80 mm. Profil przejścia balonu 4 mm (0,157”). Maksymalna objętość balonu 60 ml. Kompatybilny z koszulką 12 F. zestaw wprowadzający do cewnika balonowego Bridge. Zestaw zawiera dwa komplety introduktorów w rozmiarach 6 oraz 12 F, prowadnik Amplatz Super Stiff o średnicy 0,035”, strzykawkę 60 ml oraz kranik trójdrożny | szt | 2
razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CAŁOŚĆ ASORTYMENT KOMISOWY
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.