Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 12 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie 1

W związku z wymaganiami stawianymi przez organy nadzorujące jednostki służby zdrowia, aby na produktach jednorazowego użytku umieszczany był termin przydatności do użycia, prosimy o możliwość zaoferowania resuscytatorów jednokrotnego użycia dla dzieci z trzyletnim terminem przydatności.

ODPOWIEDŹ :   Zamawiający dopuszcza

Zadanie 38

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr antybakteryjno wirusowy sterylny dla dzieci z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji 99,9999% dla bakterii i 99,999% dla wirusów, objętość martwa 30ml, wydajność nawilżania 33,6 mg/l przy Vt 250 ml, waga 21 g, port kapno ze szczelnie wkręcanym koreczkiem, produkt bez ftalanów?

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od parametru utraty wilgotności, gdyż jest to odwrotność nawilżania.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-