Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 26 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie nr 7      Elektrody defibrylacyjne, czujniki

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3kg i powyżej 30 kg, w kształcie litery „L”, pracujących w technologii OxiMax, o dokładności pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ±2 cyfry w spoczynku i ±3 cyfry w ruchu.

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej i prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika lub prosimy o dopuszczenie krążków biologicznie czystych, przeźroczystych, pakowanych w opakowania zbiorcze (nie razem z czujnikiem).

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników, nie zawierających lateksu, bezklejowych, hypoalergicznych dla szczególnie wrażliwej skóry, dla pacjentów poniżej 3 kg, zapinanych na rzep, sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany, czujnik kompatybilny z pulsoksymetrem pracującym w tej samej technologii.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania stabilizatora na kostkę.

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-