Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 4 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet nr 12, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kranka sterylizowanego tlenkiem etylenu, spełniającego pozostałe warunku opisane w przedmiocie zamówienia.

ODPOWIEDŹ : zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 12, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem o długości 13,5cm, sterylizowanego tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ : zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 12, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach :

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem lub opakowaniu folia-papier do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ : zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 47

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga igły Hubera  z drenem czy bez drenu.

ODPOWIEDŹ : z drenem

Pakiet nr 74, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych w poniższych rozmiarach :

22G o długości 38mm, 75mm, 90mm oraz 18G o długości 50mm, 75mm, 90mm

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-