Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 5 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie 1 Pakiet 7 pozycja 6,9

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 7 wydzieli pozycje: 6,9 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

ODPOWIEDŹ :   Pakiet 7  jest  na oddzielne pozycje

Pytanie 2 Pakiet 7 pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego, sterylnego, nie zawierającego lateksu, bezklejowego, hypoalergicznego dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 3 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (opak. a 24 szt.) - sensor kompatybilny z technologią OxiMax – do pulsoksymetrów Nellcor;op= 24szt. ?

ODPOWIEDŹ :   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

ODPOWIEDŹ :   Zamawiający dopuszcza

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-