Wrocław, dnia 21 - 06 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-141/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści wykaz trzech dostaw dla działalności dłuższej niż 3 lata odpowiadającej rodzajem dostaw stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości      2 000 000,00 zł  brutto łącznie? Jest to wymóg równoważny, tym bardziej, że dostawy mają odbywać się cyklicznie w okresie 36 miesięcy.

Odp. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuści wykaz kilku dostaw odpowiadających rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 6 000 000,00 zł, w tym jedna dostawa o wartości min.  2 500 000,00 zł

2. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści pilot bez graficznej informacji w postaci piktogramu informującego o lokalizacji dźwigni CPR ? Wszystkie łóżka z dźwignią CPR posiadają czytelnie oznaczone dźwignie, które każdy personel intuicyjnie znając budowę łóżka dotrze do nich bez problemu bez konieczności dodatkowo czytania piktogramu na pilocie.

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację elektryczną 395-790 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację elektryczną 365-810 mm?

Odp. Minimalną wysokość dopuści (365 mm), maksymalnej wysokości nie dopuści (810 mm).

5. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści panele tworzywowe, po jednym w każdym segmencie leża z otworami ułatwiającymi oddychanie materaca ? Panele   odejmowane z zabezpieczeniem w momencie i umieszczenia w leżu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

6.  Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

7.  Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści barierki metalowe, lakierowane składane wzdłuż ramy leża spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, które składane są za pomocą dźwigni w dolnej części leża od strony nóg pacjenta oraz blokowane automatycznie w najwyższym położeniu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

8.  Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 84 cm

- Głębokość  : 41 cm

- Szerokość: 56 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 78 – 118 cm

- Wymiary blatu bocznego: 32-55 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

9.  Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu szafki dopuści wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 91 cm

- Głębokość  : 45 cm

- Szerokość: 52 cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 80 – 110 cm

- Wymiary blatu bocznego: 43-66 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

10.  Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści zamiast drugiej szuflady drzwiczki, które są bardziej praktyczniejsze ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

11.  Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu szafki dopuści półkę na basen w postaci metalowej blachy malowanej proszkowo ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

12.  Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu szafki dopuści fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

13.  Czy Zamawiający w pkt. 26 opisu szafki dopuści koła 65 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

14.  Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści blokowanie szafki w postaci blokad umieszczonych przy kołach ? Obniży to koszt oferty, a funkcjonalność pozostanie.

Odp. Zgodnie z SIWZ

15.  Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu szafki dopuści blokadę opisaną w SIWZ ale w postaci dwóch czytelnie oznaczonych dźwigni ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

16.  Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu szafki dopuści blat główny i boczny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem bez relingów do przetaczania ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych