Załącznik nr 1

Pakiet 6-  mankiet do podawania  płynów- 12 szt.

Wykonawca:	……………………….

Nazwa i typ:	……………………………………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych |  |  |
|  | Przeźroczysta przednia ścianka mankietu zapewnia pełną widoczność butelki lub worka z płynem |  |  |
|  | Wbudowany manometr z czytelną skalą, przytwierdzony do mankietu w jego dolnej części |  |  |
|  | Klasyczna gruszka z zaworem obrotowym umożliwiają precyzyjną kontrolę i regulację szybkości przepływu |  |  |
|  | Mankiet może być stosowany do butelek lub worków o pojemności od 500 do 1000 ml. |  |  |
|  | Wbudowany gumowy worek ciśnieniowy może być łatwo wymieniony w przypadku uszkodzenia |  |  |
|  | Mankiet posiada zaczep do powieszenia na stojaku lub innym punkcie zapewniającym toczenie grawitacyjne |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)