Sygn. USK/DZP/PN-169/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-25

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej. PCCE- dogrywka nr sprawy: USK/DZP/PN-169/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do Pakietu nr 14a

Pozycja 14.

Prosimy o możliwość zaoferowania w pozycji 14 pakietu 14a: Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych –  Mikroprowadnik o długości całkowitej 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5cm; prowadnik miękki, atraumatyczny; średnica prowadnika 0,014” na całej długości; pokrycie hydrofilne w części dystalnej; w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 15.

Prosimy o możliwość zaoferowania w pozycji 15 pakietu 14a: Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych – Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5cm; średnica prowadnika 0,014” na całej długości; pokrycie hydrofilne w części dystalnej; w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 16.

Z uwagi na fakt, że nie posiadamy w naszej ofercie Mikroprowadnika o długości 300cm, bardzo prosimy o rezygnację z wymogu oferowania pozycji 16 w ramach Pakietu nr 14a.

Lub prosimy o możliwość zaoferowania: Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych –  Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm; średnica prowadnika 0,014” na całej długości; pokrycie hydrofilne w części dystalnej; w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego asortymenu

Pozycja 27.

Z uwagi na fakt, że nie posiadamy w naszej ofercie Cewnika o wymaganych parametrach, bardzo prosimy o rezygnację z wymogu oferowania pozycji 27 w ramach Pakietu nr 14a.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych