Wrocław, dnia  16. 07.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-187/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 4 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na” Doposażenie ZROZIN w sprzęt i aparaturę medyczną” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakietu 3 pompy infuzyjne strzykawkowe –szt 4 ze stacją dokującą

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych strzykawkowych Perfusor Space

oraz stacji dokujących Space Station wyprodukowanych w  ostatnim kwartale 2018 roku.

W chwili dostawy oferowane pompy Perfusor Space i stacje dokujące Space Station będą fabrycznie nowe oraz zostaną objęte pełną gwarancją

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza również

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska--Brycka

Z-ca    Kierownika   ds. przetargów