Wrocław, dnia  16. 07.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-187/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 3 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na” Doposażenie ZROZIN w sprzęt i aparaturę medyczną” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet nr 5 – stolik zabiegowy, dwublatowy, mobilny (załącznik nr 2):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 1415x720x880mm i wymiarach blatu (dłxszer) w mm: 1300x650mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w wysokiej jakości kółka fi 100mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

Pakiet nr 6 – stolik Mayo operacyjny (załącznik nr 2):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z zakresem regulacji 960/1370mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z podstawą w kształcie litery T?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

Pakiet nr 8 – taborety tapicerowane (załącznik nr 2):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z zakresem regulacji 490/630mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

- Czy Zamawiający oczekuje regulacji wysokości: ręcznej (pneumatycznej, za pomocą sprężyny gazowej) czy hydraulicznej (za pomocą pedału nożnego)?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wyposażonego w postawę ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

Pakiet nr 9 – stojak do wlewów kroplowych (załącznik nr 2):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wykonanego (wysuwany wysięgnik, głowica, kolumna) ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z podstawą ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  dopuści również

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska--Brycka

Z-ca    Kierownika   ds. przetargów