# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie  nr 1

Pakiet nr 10)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną o uwodnieniu 25%, posiadającą po dwa otwory w każdym haptenie, długości całkowitej 13,00mm, dioptrażu od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, stała A 119,2,  angulacja  5°, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

(Pakiet nr 10)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa

- stopień uwodnienia 26%

- filtr UV

- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

- średnica całkowita 12,50 mm

- średnica optyczna 6,0mm

- właściwości asferyczne, bezaberacyjne

- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci  bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

- angulacja 0º

- stała A 118,4

- cięcie < 2,5

- implantacja -  injector jednorazowy z cardrijem 2.2

- dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D, (co 1D)- optyka wklęsło-wypukła

- współczynnik refrakcji 1,46

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

(Pakiet nr 13, poz. 1)  Czy Zamawiający dopuści pierścienie dotorebkowe implantowane za pomocą pęsety  o rozmiarze od 11mm do 13mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 13, poz. 5)  Czy Zamawiający dopuści gąbkę trójkąt do zabiegów okulistycznych w opakowaniu 50 szt.? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości opakowań do zaoferowania?

Odpowiedź:

Tak.  30 opakowań a’ 50 sztuk.

Pytanie nr 5

(Pakiet nr 13, poz. 8)  Czy Zamawiający dopuści gaz okulistyczny SF6 o pojemności 30ml, nie posiadający opaski na nadgarstek?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

(Pakiet nr 13, poz. 9)  Czy Zamawiający dopuści gaz okulistyczny C3F8 o pojemności 30ml, nie posiadający opaski na nadgarstek?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7

(Pakiet nr 13, poz.18)  Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,055% o pojemności ampułkostrzykawki 0,75ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8

(Pakiet nr 13, poz. 20)  Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,25% o pojemności ampułkostrzykawki 1ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9

(Pakiet nr 13, poz. 21)  Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,25% o pojemności ampułkostrzykawki 1ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10

(Pakiet nr 17, poz. 3)  Czy Zamawiający dopuści  igłę o rozmiarze 0,4 x 22mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11

(Pakiet nr 17, poz. 4)  Czy Zamawiający dopuści   retraktory tęczówkowe w opakowaniu 5szt?

Odpowiedź:

Tak, ale bez zmiany w zamawianej ilości opakowań.

Pytanie nr 12

(Pakiet nr 17, poz. 6)  Prosimy Zamawiającego o podanie czy wymaga trepanów sterylnych próżniowych dla biorcy o rozmiarach od 6,0mm do 9,0mm  oraz  trepanów sterylnych próżniowych dla dawcy o rozmiarach od 6,0mm do 9,5mm, oraz czy Zamawiający wymaga 80 szt. trepanów dla dawcy i biorcy, czy też po 80 szt. trepanów dla dawcy i 80 szt. dla biorcy?

Odpowiedź:

Po 40 sztuk dla Dawcy i 40 sztuk dla Biorcy

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych