# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie  nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 18 dopuści preparat z błękitem trypanu 0,6mg/ml   	zapakowany w ampułkostrzykawkę o pojemności 0,5ml?

Odpowiedź:

Tak, ale z przeliczeniem ilości i objętości, tzn. 350 sztuk amp. po 0,5 ml.

Pytanie nr 2

- Czy zamawiający wymaga w pakiecie 15 pozycji 1, 2, 3  sond do fotokoagulacji kierunkowej o długość przewodu 2380mm +- 50 mm jednorazowych kompatybilnych z laserem Eyelight 532nm firmy  Alcon z końcówką wysuwaną za pomocą suwaka umieszczonego na części chwytnej sondy, ,  które po wysunięciu przybiera kształt zagięty?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 17 pozycji 4 retraktory tęczówkowe jednorazowe do powikłanych zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy pakowane po 5 szt. w komplecie?

Odpowiedź:

Tak, ale bez zmiany w zamawianej ilości opakowań.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych