# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie  nr 1

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 13 poz 1 pierścienia napinającego o 3 różnych rozmiarach, czy też zgadza się na dostawę pierścienie napinającego o rozmiarze 11 mm?

Odpowiedź:

W co najmniej dwóch rozmiarach 11mm  i 12 mm

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 8 i poz 9 gaz  w cylindrze o pojemności 75 ml?

Odpowiedź:

Tak, bez zmiany zamawianej ilości

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 18 błękit trypanu o stężeniu 0,05% w fiolce o pojemności 1,5 ml, w opakowaniu po 6 szt?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 sondy pakowane po 12 szt?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem przeliczenia do pełnego opakowania z zaokrągleniem w górę

( pakiet nr 15).

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych