# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie  nr 1

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści soczewkę o śr. opt. 5,75mm i stałej A=118.0, przy

równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie 13 poz. 4 Zamawiający dopuści gąbkę silikonową o dł. 8 cm, pozostałe wymagania

bez zmian?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie Pakietu nr 17 poz. 1 – czy chodzi o jałowy żel do     diagnostyki oka, czy też o płyn wiskoelastyczny do injekcji wewnątrzgałkowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli ampułkostrzykawkę do iniekcji wewnątrzgałkowych- pakowanych sterylnie.

Pytanie nr 4

Czy w Pakiecie nr 17 poz. 4 Zamawiający dopuści refraktory tęczówkowe w komplecie a’5szt. ?

Odpowiedź:

Tak, ale bez zmiany w zamawianej ilości opakowań.

Pytanie nr 5

Czy w Pakiecie nr 17 poz. 2 Zamawiający dopuści gąbkę silikonową okrągłą o śr. 3mm i dł. 8cm?

Odpowiedź:

Tak.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych