# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie  nr 1

Uprzejmie prosimy o podanie międzynarodowego oznaczenia numer Stylu dla wyrobów medycznych w pakiecie 13, poz. 3-5 i w pakiecie 17 w pozycji nr 2.

Odpowiedź:

Pakiet 13 poz. 3 – 506

Pakiet 13 poz. 4-511

Pakiet 13 poz. 5-Eye Sponge

Pakiet 17 poz. 2- 503

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 w pozycji 18 0,06% błękit trypanu w ampułkostrzykawkach 0,5 ml x10 szt ?

Odpowiedź:

Tak, po przeliczeniu ilości- 35 opakowań x 10 po 0,5 ml

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w pozycji 4 retraktory tęczówkowe pakowane po 5 szt/ kompl. Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy zaoferować ?

Odpowiedź:

Tak, 80 opakowań

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w pozycji 10 hialuronian sodu o objętości 1 ml. Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować ?

Odpowiedź:

Tak, 40 ampułkostrzykawek

Pytanie nr 5

Czy w pakiecie 17 w pozycji 11 Zamawiający dopuści nóż tunelowy typu Crescent w opakowanich po 10 szt ? Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy zaoferować

Odpowiedź:

Tak z przeliczeniem ilości w górę do pełnego opakowania

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie 17 w pozycji 1 Zamawiający dopuści 2% roztwór

hydroksypropylometylocelulozy ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w ramach pakietu 13 poz. 3,4,5, 18 oraz pakietu 17 poz. 2, 4 i 11 wykazanie sie przez Wykonawcę dostawą wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (materiałów eksploatacyjnych do aparatu do witrektomii, soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych, olejów silikonowych, perfluorowęglowodorów, roztworu błękitu trypanu,  barwnika stosowanego przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej, substancji do operacji witrektomii, jednorazowych kaniul okulistycznych, okulistycznych narzędzi chirurgicznych, noży mikrochirurgicznych)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 soczewkę asferyczną, dwuwypukłą dla dioptraży dodatnich i wypukło-wklęsłą dla dioptraży ujemnych, posiadającą dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych, o średnicy całkowitej 13 mm, o zakresie mocy od

-10.0 D do +40.0 D, od +10.0 D do +30.0 D dostępna co 0,5 D, stała A niezmienna dla wszystkich mocy: 119, angulacja 9 stopni ?

Odpowiedź:

Tak.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych