# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-5/2012			                            Wrocław, 2011-03-12

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka ASK/DZP/PN-5/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. terminu płatności :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 lub 45 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy fakt świadczenia, dla Wykonawcy, usług transportowych przez wyspecjalizowane firmy celem dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako podwykonawstwo?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3, dot. § 7 ust 2 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych

w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

Pytanie 4, dot. pakietu 13, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zastawkę przeciwjaskrową typu mini-Express o długości 2,64mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5, dot. pakietu 16, poz. 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie jaki typ soczewki Zamawiający wymaga: hydrofilną czy hydrofobową?

Odpowiedź:

Hydrofobową

Pytanie 6, dot. pakietu 17, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie retraktorów tęczówkowych jednorazowego użytku w opakowaniu zawierającym 5 sztuk, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, ale bez zmiany w zamawianej ilości opakowań

Pytanie 7, dot. pakietu 17, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hialuronian sodu o stężeniu 1% i objętości 0,85 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8, dot. pakietu 17, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nóż tunelowy typu Crescent o szerokości 2,3 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Nie.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych