Wrocław, dnia  22. 08.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-217/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 8 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawę medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie II , na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie nr 17

poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z regulacją docisku tkanki  pokrętłem, wysokość zszywki 3,8 mm i 4,5 mm.

Odpowiedź :TAK , Zamawiający dopuści

poz. 2-5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z zszywkami o wysokości  4,5 mm oraz 3,85 mm.

Zadania nr  61, długość trzonu worków minimum 29,5 cm.

Odpowiedź : TAK , Zamawiający dopuści

Zadanie nr 61

- Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 i 3

Zadania nr  61, długość trzonu worków minimum 29,5 cm.

Odpowiedź : TAK , Zamawiający dopuści

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-