DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-268/2019                                                                           Wrocław, dnia  30.08.2019 r.

Dostawa  specjalistycznego sprzętu medycznego i patomorfologicznego

nr sprawy: USK/DZP/PN-268/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania

Dotyczy: pakiet nr 2

- Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kasetki z wieczkiem na zawias? Pozostałe wymagania zostają zachowane.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania kasetki z otworami prostokątnymi o wymiarach 1x5 mm ? Pozostałe wymagania zostają zachowane.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dotyczy: pakiet nr 1

- Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania pojemnik o pojemności 25ml, z etykietą do opisu i o średnicy 25mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

PAKIET 1 POZ. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 100 ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika ds. przetargów