## 1
Formularz cenowy
Zadanie nr 1 Aparaty AMBU
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja 2 | Rezerwuar tlenowy kompatybilny z AMBU MERLIN CE 0120 | szt. | 20 | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 3
Formularz cenowy
Zadanie nr 3 Akcesoria do podaży tlenu
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 8 | Maska do wysokich stężeń tlenowych z kulkowym indykatorem do monitorowania częstości oddechu, z rezerwuarem tlenowym, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dla dzieci, jednorazowego użytku | szt. | 20 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 12 | Maski tlenowe z polipropylenu, bez PVC, dla dorosłych z workiem i drenem o przekroju gwiazdkowym, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki oraz termoplastycznym elastomerowym mankietem uszczelniającym ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą | szt. | 600 | [5 empty] | 190
Pozycja nr 14 | Zestaw do koncentracji tlenu 24-60% w składa którego wchodzi łącznik T o rozmiarze 22M/15F i zwężka tlenowa 6mm i rurą aerozolową 22F | szt. | 10 | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 190
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 7
Formularz cenowy
Zadanie nr7 Elektrody defibrylacyjne, czujniki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji i stymulacji, przyklejane, kompatybilne z defibrylatorem Corpuls 08/16 | op=2szt. | 20
Pozycja nr 4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, jednorazowa, sterylna, wyjałowiona promieniami gamma, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w promieniach RTG. Opakowanie- wewnętrznie – spiralnie uformowana osłonka w postaci rurki z tworzywa sztucznego, chroniąca wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym. Zewnętrznie- torebkapapier/ folia. Transprtowe- karton. Wersja elektrody- z miękkim końcem . Rozmiar 4,5, 6 i 7 - FG/CH. Długość całkowita 1250mm, długość robocza 1120mm,rozstaw biegunów 4-10mm, kolor złącza niebieski, konfiguracja końca zakrzywiona | szt. | 50
Pozycja nr 5 | elektroda dla dorosłych do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7731K | szt. | 30 | [5 empty] | 30
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 30
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 18
Formularz cenowy
Zadanie nr 18 Żele, pasty
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT% | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja 5 | Pasta ścierna do przygotowania skóry przed założeniem elektrod do EEG | szt. | 20 | [5 empty] | 8
8
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 19
Formularz cenowy
Zadanie nr 19 Pojemniki na odpady, wycinki itp.
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ katalogii
1 | Pojemnik histopatologiczny przeźroczysty szczelnie zakręcany poj. 100-150ml | szt. | 2000 | [5 empty] | 1100
2 | Pojemnik histopatolgiczny przeźroczysty szczelnie zakręcany poj. 1000-1500ml | szt. | 500 | [5 empty] | 300
3 | pojemnik histopatologiczny z wieczkiem wciskanym pojemność 60 litrów | szt. | 100 | [5 empty] | 50
4 | pojemnik sterylny 50 ml z zakrętką( papier-folia) | szt. | 2000 | [5 empty] | 300
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 1750
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 20
Formularz cenowy
Zadanie nr 20 Akcesoria do aparatów Aespirae, Datex Ohmeda, Enstroem itd.
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 4 | Zespół zastawki wydechowej. W zestawie: płatek zastawki, uszczelka, obudowa, przetwornik przepływu obejmujący zastawkę zwrotną i ekran, trzpień, sprężyna, oring, skraplacz. Kompatybilny do respiratora Engstroem | szt. | 50 | [5 empty] | 12
Pozycja nr 11 | Osłonki do centralnych czujników temperatury kompatybilne z urządzeniem Monitor Datex Ohmeda, op=100szt | szt. | 15 | [5 empty] | 2
[5 empty] | SUMA |  | x |  | 14
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 26
Formularz cenowy
Zadanie nr 26 Stomia I
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość VAT | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 6 | PŁYTKA I WOREK UROSTOMIJNY W SYSTEMIE JEDNOCZĘŚCIOWYM właściwości; Płytka musi posiadać krążek bezpośrednio stykający się z brzegiem stomii. Płytka musi być wykonana z cienkiego i delikatnego materiału ,który dostosowuje się do indywidualnego kształtu ciała i zapewnia bezpieczne przyleganie i dopasowanie do przepuklin, blizn, fałd oraz nierówności skórnych.Formuła przylepca powinna być oparta na systemie miękkich, przylepnych hydrokoloidów, zapewniających niezbędne przyleganie i pochłanianie wilgoci, co pozwala poradzić sobie z jej nadmiernym wydzielaniem.Krążek musi posiadać właściwości gojąco- ochronne, higroskopijne, musi zachowywać naturalne ph skóry. Krążek musi być łatwy do wycięcia w zależności od wielkości stomii. Rozmiar od 40 do60 mm .Worek o właściwościach:musi posiadać system anty zwrotny. Zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze. Worek musi posiadać możliwość podłączenia do dodatkowego worka do dobowej zbiórki moczu. Worki o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu. | szt. | 30
Pozycja nr 8 | WOREK PEDIATRYCZNY, ILEOSTOMIJNY, OTWARTY przeźroczyste,Płytka posiadająca wykonana z hypoalergicznego materiału, chroniącego skórę przed odparzeniami, do docięcia od 10 do 40 mm | szt. | 200
Pozycja nr 10 | WOREK ILEOSTOMIJNY (OTWARTY) NEONATOLOGICZNY, SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków, przezroczysty, z filtrem gazów. Warstwa klejąca powinna chronić skórę przed odparzeniami, posiadać właściwości gojące, chłonące wilgoć, zachowujące naturalne ph skóry.Płytka wyposażona w nacięcia, dla lepszego dopasowania, do docięcia od 10 do 40 mm. | zest. | 200
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 29
Formularz cenowy
Zadanie nr 29 Stomia II (pakiet)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | PŁYTKA PEDIATRYCZNA DO WORKA STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczona do zaopatrzenia stomii u dzieci, kompatybilna z workiem, elastyczna, dobrze dopasowująca się do kształtu ciała i stomii, o właściwościach ochronnych i gojących, chłonąca wilgoć z powierzchni skóry, nie naruszająca naturalnego ph, wykonana z materiału hipoalergicznego, ułatwiająca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Płytka powinna tworzyć z workiem łatwe w obsłudze i szczelne zamknięcie. Rozmiar 40/10-35mm | szt. | 300 | [5 empty] | 0
2 | WOREK KOLOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wykonany z hipoalergicznego materiału, od strony ciała pokryty miękką flizeliną, beżowy, posiadający filtr pochłaniający zapachy, rozmiar 40/10-35 mm. | szt. | 300 | [5 empty] | 0
3 | WOREK ILEOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY (OTWARTY) W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM , przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u dzieci kompatybilny z płytką wykonany z hipoalergicznego materiału od strony ciała pokryty siateczką , przezroczysty, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 300 | [5 empty] | 0
4 | WOREK UROSTMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia urostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wyposażony w system antyzwrotny, zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze, przezroczysty, wykonany z folii o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 300 | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 29a
Formularz cenowy
Zadanie nr 29a Stomia III (pakiet)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Worek stomijny neonatologiczny przeźroczysty, hydrokoloidowa płytka z bocznymi nacieciami i otworem do docięcia od 8 do 40mm z możliwością usunięcia zawartości przez dolną krawędź worka zamykaną klipsem.Worek stomijny pediatryczny przeźroczysty płytka bez bocznych nacięć otwór do docięcia od 8 do 40mm, worek do wyboru przez zamawiającego | szt. | 500 | [5 empty] | 0
0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 44
Formularz cenowy
Zadanie nr 44 Przyrzady i filtry do podaży i pobierania
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT% | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 10 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu . Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy ,bez filtra powietrza na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, 10 ml/hnominalny czas pracy 48h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | szt. | 300 | [5 empty] | 84
[5 empty] | SUMA |  |  |  | 84
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 46
Formularz cenowy
Zadanie nr 46 Przyrządy do przyrządzania i podawania cytostatyków
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
7 | Rurka filtracyjna jednorazowa jałowa apirogenna zakończona luer-lockiem eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5µm, elastyczna rurka o długości 10 cm; rozmiar: 10cm | szt. | 200 | [5 empty] | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 48
Formularz cenowy
Zadanie nr 48 Różne Art. Medyczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 2 | Kołnierz ortopedyczny, kampolitowy, stabilizacyjny, pełne podparcie głowy, element stabilizujący podtrzymujący podbródek i potylicę, wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznej pianki polietylenowej, składający się z 2 części, posiada otwór przedni na tchawicy, rozmiary S, M, L | szt. | 20 | [5 empty] | 25
Pozycja nr 8 | Kaniula nosowa typu Respiro do polisomnografii do aparatu firmy Resmed NOX A1 i T3 | szt. | 400 | [5 empty] | 50
Pozycja nr 9 | Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath | szt. | 15 | [5 empty] | 3
Pozycja nr 11 | poliestrowe pasy mocujące dwa czujniki do monitorowania zewnętrznego na brzuchu matki: -jeden do pomiaru akcji serca płodu -jeden do pomiaru akcji skurczowej macicy 6x122 cm, obrębione końce, dziurki 3cm, jednorazowe | para | 5000 | [5 empty] | 1100
Pozycja nr 13 | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji nerwów obwodowych za pomocą USG (osłona na głowicę USG + żel do USG 20ml) | szt. | 1000 | [5 empty] | 508.8
Pozycja nr 15 | Zestaw akcesoriów do spirometrii dla dorosłych, zawiera:1 linię próbkującą dł.3m, czujnik D-lite żółty, 1 linię do spirometrii dł. 3 m, żółtą | zest. | 100
Pozycja nr 21 | jednorazowe złączki do pomiaru kapnografii do kardiomonitora Nihon Kohden MU 671 RK | szt. | 50
Pozycja nr 29 | Igła angiograficzna. Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm. Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach. Wybrzuszenie na hubie pozwalające na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły. Igła 1-częściowa. Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez. Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły. Ostra końcówka umożliwia łatwe przejście przez tkanki i ściany naczynia. Dostępna igła zakrzywiona w kształcie litery „C” o rozmiarze 21G/9cm przeznaczona do wprowadzania tunelizowanych cewników dializacyjnych po prowadniku metodą pojedynczego nakłucia. | szt. | 250 | [5 empty] | 8500
Pozycja nr 30 | Jednorazowe pasy do masażu serca do platformy Auto-Pulse model 100 Firmy ZOLL | szt. | 14 | [5 empty] | 8500
Pozycja nr 31 | okrycie termoregulacyjne do kontrolowanej hipotermii do urządzenia MTRE Criticool | szt. | 15
[5 empty] | SUMA |  | x |  | 18686.8
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 51
Formularz cenowy
Zadanie nr 51 Rurki specjalistyczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT% | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 6 | Rurka do tchawicy z perforacją metalowe typu Luer posrebrzana, z wyjmowanym wkładem, w różnych rozmiarach, z gładko zakończoną rurką, z łatwym wprowadzeniem i wyjęciem wkładu, z zabezpieczeniem przed wysunięciem wkładu, rozmiary nr 7 (śr. 11mm i dł.70mm), nr 8 (śr. 12mm, dł. 80mm), nr 9(śr. 13mm, dł. 90mm), nr 7 (śr. 11mm, dł. 90mm), nr 8 (śr. 12mm, dł.90mm) | szt. | 10 | [5 empty] | 5
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 5
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 53
Formularz cenowy
Zadanie nr 53 Zestawy do płukania żołądka
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT% | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do płukania żołądka dla dorosłych z lejkiem | szt. | 50
2 | Zestaw do płukania żołądka dla dzieci | szt. | 10
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 55
Formularz cenowy
Zadanie nr 55 Układy oddechowe, łączniki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 7 | Układy oddechowe jednorazowego uzytku z rurą dwuświatłową, podzielone orzez środkową wzdłużną przegrodę długośc 180cm. W komplecie kolanko z portem pomiarowym i czerwona zaślepka zabezpieczająca układ, Produkt nie zawiera DEHP. Kompatybilny z respiratorami R860. W zestaie pułapka wodna kompatybilna z modułem e-sCOVX integralną cześcią respiratora R860. 10SZTw opakowaniu | op | 50 | [5 empty] | 50
Pozycja nr 12 | Układ oddechowy podstawowy do respiratorów, dla dorosłych , jednorazowego użytku, antybakteryjny (jony srebra w strukturze materiału)w skład którego wchodzą 2 rury karbowane o średnicy 22mm, każda o długości min 1,5m; złączka Y, kapturek zabezpieczający | szt. | 150 | [5 empty] | 35
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 85
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 55a
Formularz cenowy
Zadanie nr 55a Układy oddechowe, łączniki II
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 8 | Proksymalny czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Hamilton C1 dla dorosłych | szt. | 100 | [5 empty] | 10
Pozycja nr 9 | cela tlenowa kompatybilna z respiratorem Hamilton C1 | szt. | 5 | [5 empty] | 10
Pozycja nr 10 | Czujnik przepływu noworodkowy kompatybilna z respiratorem Hamilton C1 | szt. | 100 | [5 empty] | 10
Pozycja nr 11 | Adapter do kapnografu, kompatybilny z kapnografem TG-920P | szt. | 50 | [5 empty] | 10
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 40
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 56
Formularz cenowy
Zadanie nr 56 Sprzet urologiczny
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 18 | Cewnik moczowodowy -petla ZEISS'a ,dł.ok.70 cm CH 4-6 | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 19 | Łącznik urologiczny do połączenia cewnika moczowodowego z workiem do zbiórki moczu ,typu Luer | szt. | 100 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 24 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 4,7-4,8 | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 25 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 6 | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 30 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte,średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm,dł.28-30 cm, CH 6 | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 31 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte,średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm,dł.28-30 cm, CH 4,7-4,8 | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 32 | igła 3-częściowa do przezskórnej punkcji nerek: -Metalowy mandaryn, - metalowa ostra igła, -plastikowa kaniula nałożona na igłę, ściśle do niej dopasowana z elementem umożliwiającym wygodne trzymanie podczas wprowadzania do nerki, -uchwyt igły przezroczysty, tuleja ochronna na igłę. Rozmiar: średnica1,5mm; długość 220mm | szt. | 10 | [5 empty] | 0
Pozycja nr 35 | Zestaw do cystostomii, zawiera: metalowy, rozdzieralny trokar,cewnik typu pigtail o długości 55 cm z otwartym zakończeniem wykonany z poliuretanu, worek do odprowadzania moczu o pojemności 2000 ml,skalpel z trzonkiem plastikowym,plastry do mocowania cewnika, zacisk oraz zatyczkę do cewnika, rozmiary zestawu 8-16 Ch; zestaw sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy kompatybilne ze sobą. | szt. | 60 | [5 empty] | 110
Pozycja nr 36 | Zestaw do nefrostomii, do bezpośredniego nakłucia kielicha nerki; igła dwuczęściowa; cewnik typu "J"; dysk do umocowania cewnika, CH12 | szt. | 10
Pozycja nr 37 | Zestaw do nefrostomii, do bezpośredniego nakłucia kielicha nerki; igła dwuczęściowa; cewnik typu "J"; dysk do umocowania cewnika, CH9 | szt. | 10 | [5 empty] | 20
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 130
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 74
Formularz cenowy
PAKIET NR 74 Igły do spiracji szpiku i Igły do nakłuć lędzwiowych
Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | Producent/ nr katalogowy
poz.15 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 100
poz.16 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 25 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 50
poz.17 | Zestaw do poboru szpiku kostnego; Zestaw przeznaczony do filtracji pobranego szpiku kostnego w układzie otwartym. Zestaw musi zawierać pojemnik do filtracji wstępnej o objętości minimum jednego litra wraz z filtrem wstępnym o gradiencie 850vmikrometrów zatrzymujący wstępne zanieczyszczenia preparatu. Zestaw wyposażony w dwa przyłączane filtry o gradiencie 500 mikrometrów oraz jeden do finalnej filtracji o gradiencie 200 mikrometrów. Na wyposażeniu zestawu jeden pojemnik z PCV o objętości 2000ml oraz 3 pojemniki 600ml. Wszystkie przyłączeniowe podzespoły muszą posiadać sterylne zatyczki. Zestaw w sterylnym opakowaniu dodatkowo wyposażonym w sterylną chustę. Termin przydatności: minimum 12 miesięcy | szt | 50
RAZEM: | [6 empty] | X

## 77
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 77 Przyrządy do pobierania
Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | Producent/ nr katalogowy
Poz.3 | Pusty pojemnik transferowy z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 ml do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników. Pojemnik wykonany z tworzywa PCV umożliwiającego przechowywanie składników krwi w temperaturze od +2ºC do +8ºC oraz w temperaturze od+20ºC do +25 ºC. Sterylny, apirogenny ojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikowątypu „SPIKE”. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę składnika znajdującego się w pojemniku.Na dolnej krawędzi pojemnika powinno znajdować się nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemnika na statywach transfuzyjnych. Na pojemniku musi być trwale umocowana etykieta , która nie może ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta pojemnika lub informacja na opakowaniu indywidualnym musi zawierać: a) nazwę firmy i nazwę pojemnika, b) pojemność, c) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, d) datę ważności , e) oznakowanie CE, f) kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN – 128. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać informację o warunkach przechowywania pojemników. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego | szt | 100
Poz.4 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP D Sterylny, nietoksyczny, niepirogenn Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowyOkres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 300
Poz.5 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP A-C Sterylny, nietoksyczny, niepirogenny Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowy Posiadający elastyczny dren o długości min. 35 cm zakończony z jednej strony igłą metalową, a drugiej strony igłą plastikową typu „SPIKE, dający możliwość skutecznego zadziałania standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 300
RAZEM:

## 78
Formularz cenowy
Zadanie nr 78 Maski do bronchoskopii
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Maska do bronchoskopii, umożliwiająca stosowanie analgezji wziewnej podczas procedur endoskopowych. Maska profilowana anatomicznie z miękkim kołmierzem ciśnieniowymW 4 rozmiarach (niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli)-łączniki uzależnione od rozmiaru dla dorosłych 22F, dla niemowląt 15F. Maska posiada 3 samouszczelniające się porty umożliwiające wykonanie procedury. Kodowana kolorystycznie, maska posiadająca krążek do mocowania lejców. Maski pakowane pojedyńczo | szt. | 30 | [5 empty] | 5760
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 83
Formularz cenowy
Zadanie nr 83 Igły do akupunktury
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Igły do akupunktury: 0,16x15mm 0,16x8mm 0,25x30mm 0,25x60mm, op=1000 szt rozmiar do wyboru zamawiającego | op | 15 | [5 empty] | 5760
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 84
Formularz cenowy
Zadanie nr 84 Artykuły medyczne różne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
Pozycja nr 2 | Ostrza jednorazowego użytku, sterylne. Do badania odczuwania bólu. Końcówki do urządzenia Neuropen. Neurotips to sterylne trzpienie, jednorazowego użytku (co eliminuje ryzyko infekcji) do badania neurologicznego. Są półostre co zmniejsza ryzyko nakłucia skóry, zwłaszcza delikatnej. Sprężynowy mechanizm jest skalibrowany tak, by wywierać siłę 40g. Pozwala zidentyfikować pacjentów z obniżonym odczuwaniem bólu w małych włóknach nerwowych. op=100szt | op | 10 | [5 empty] | 5760
Pozycja nr 6 | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej sterylne Swann-Morton (nr 15) lub równoważnej jakości | op | 50 | [5 empty] | 5760
Pozycja nr 7 | Igła do podawania botoxu do cytoskopu sztywnego 35cm 23G. Igła z regulowaną końcówką 0,2,3,4,5mm | szt | 30 | [5 empty] | 5760
Pozycja nr 8 | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty SenSura Mio ref 164150 lub równoważny | szt | 100 | [5 empty] | 5760
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 23040
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 85
Formularz cenowy
Zadanie nr 85 Koszulki ochronne i cewniki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Koszulki ochronne do anorektalnego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości | szt. | 10
2 | Koszulki ochronne do przełykowego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości. | szt. | 100
3 | Cewnik do ph-metri z impendancją jednoktornego użytku, wewnętzrna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji: -3, -1,1, 3,5, 9, 11,13cm średnica 6,0Fr | szt. | 100
[5 empty] | SUMA |  | X

## 89
Formularz cenowy
Zadanie nr 89 Sprzęt laryngologiczny II
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typu I o średnicy 0,9. Wytworzony z politetrafluoroetylenu, nitka z przędzy poliamidowej. | szt. | 80 | [5 empty] | 5
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typu II o średnicy 1,15. Wytworzony z politetrafluoroetylenu, nitka z przędzy poliamidowej. | szt. | 400 | [5 empty] | 0
3 | Protezka do wszczepów wenątrzusznych - strzemiączka typu I, wykonana w całości z politetrafluoroetylenu (PTFE). Składa się z tłoczka i pierścienia leżącego w płaszczyźnie osi wzdłużnej tłoczka, naciętego pod katem 45° w stosunku do osi wzdłużnej. Średnica tłoczka 0,50 mm, 0,55 mm i 0,60 mm. Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10 | [5 empty] | 4
4 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych; Typ II; Tłoczek 2mm/B; Taśma P+; 0,1x0,5mm; 1 (gięta okrągła); długość 4,5x0,5mm | szt. | 3 | [5 empty] | 6
5 | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych - strzemiączka typu III, zbudowane z tłoczka z politetrafluoroetylenu (PTFE) połączonego trwale z elementem platynowym: - drutem o średnicy 0,1 mm (typ rodzaj A) - średnica tłoczka 0,37 mm - taśmą platynową o przekroju 0,1 mm x 0,3 mm (rodzaj B). - średnica tłoczka 0,65 mm, długość 3,5 lub średnica 0,42, długość 4,5 Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 40 | [5 empty] | 0
6 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego - typ IV A - typ IV B Do wyboru zamawiającego | szt. | 40 | [5 empty] | 4
7 | Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typu Mikłer IVA, IVB, VK3 | szt. | 10 | [5 empty] | 4
8 | zestaw do leczenia/przepłukiwania zatok nosa typu sino-ject II ​W skład zestawu wchodzi: dren, igła punkcyjna i igła iniekcyjna. Dren stanowi półsztywna rurka polietylenowa ze spiralnie uformowanym końcem./ Średnica wewnętrzna drenu 0,6-1,0 Igła punkcyjne o długości 80 mm, z końcówką Luer. Długość drenu może wynosić 18 cm lub 20 cm i zależy od długości igły punkcyjnej. | szt. | 40 | [5 empty] | 6
9 | zestaw do leczenia/przepłukiwania zatok nosa typu sino-ject II ​W skład zestawu wchodzi: dren, igła punkcyjna i igła iniekcyjna. Dren stanowi półsztywna rurka polietylenowa ze spiralnie uformowanym końcem./ Średnica wewnętrzna drenu 0,6-1,0 Igła punkcyjne o długości 100 mm, z końcówką Luer. Długość drenu może wynosić 18 cm lub 20 cm i zależy od długości igły punkcyjnej. | szt. | 40 | [5 empty] | 6
10 | zestaw do leczenia/przepłukiwania zatok nosa typu sino-ject II ​W skład zestawu wchodzi: dren, igła punkcyjna i igła iniekcyjna. Dren stanowi półsztywna rurka polietylenowa ze spiralnie uformowanym końcem./ Średnica wewnętrzna drenu 0,6-1,0 Igła punkcyjne o długości 120 mm, z końcówką Luer. Długość drenu może wynosić 18 cm lub 20 cm i zależy od długości igły punkcyjnej. | szt. | 40 | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 35
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 91
Formularz cenowy
Zadanie nr 91 Sprzęt laryngologiczny IV
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren płuczący kompatybilny z pompą Clearvision II posiadaną przez Zamawiającego, sterylny, pakowany po 10 szt. | op | 20 | [5 empty] | 5
2 | Dren płuczący jednorazowy do zast.z konsolą KARL STORZ UNIDRIVE. Opakowanie 10 sztuk | op | 5 | [5 empty] | 0
3 | Strzykawka do zestawu do ostrzykiwań krtani firmy STORZ lub równoważne | szt. | 100 | [5 empty] | 4
4 | Wiertła do shavera kompatybilne z mikromotorem Drill Cut Shaver 40711040 - 70°, diamentowe, kulka 3,6 mm, bez osłonki, śr. 4 mm, dł. 12 cm - 40°, cylindryczne, 3,0 mm, średnica 4 mm, dł. 12 cm - 55°, cylindryczne, 3,6 mm, średnica 4 mm, dł. 12 cm - 15°, diamentowe, kulka 3 mm, średnica 4 mm, dł. 12 cm Opakowanie 5 sztuk | op. | 6 | [5 empty] | 6
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 15
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 92
Formularz cenowy
Zadanie nr 92 Sprzęt laryngologiczny V
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | stawka VAT % | cena brutto | zużycie za 6 m-cy | Producent/ nr katalogowy
1 | Drut do pętli migdałkowych o przekroju Ø 0,4 mm, kompatybilny do pętli typu Brünings | szt. | 6 | [5 empty] | 5
2 | Płytki do separacji jam nosa typu Nasal bivavle splint wykonane z z sylikonu o jakości medycznej, jałowe, pakowane pojedynczo. | szt. | 160 | [5 empty] | 0
3 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej T-TUBE SILLICONE; szerokość 6mm | szt. | 200 | [5 empty] | 4
4 | Oliwki gumowe kompatybilne z tympanometrem TYMP87 (Duplex). Rozmiar 2,3,4,5 1 op=10 szt. | op | 8 | [5 empty] | 6
5 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa z nierdzewnej stali 0,8- 0,9mm x 45-50mm połączone rurką silikonową średnica 0,8mm długość drenu silikonowego 30-40cm). | szt. | 20 | [5 empty] | 6
[5 empty] | SUMA |  | X |  | 21
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]