## Pakiet 1
…………………………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
Pakiet 1
Odczynniki do badań serologii krwi metodą żelową do posiadanego analizatora IH-1000 z dzierżawą drugiego identycznego analizatora oraz analiztora zapasowego i urządzeń
pomocniczych wraz z oprogramowaniem dla Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej ( 2 obszary)
Tabela 1 - Odczynniki i materiały do metody żelowej do posiadanego analizatora IH-1000 oraz analizatora dodatkowego i zapasowego
Lp. | Nazwa towaru | Ilośc oznaczeń na 2 lata | J.M. | ILOŚĆ OP. NA 2 LATA | Cena op.netto | Cena op.brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1 | Odczynnik do badania grupy krwi metodą automatyczną oznaczanie anty A,anty-B,antyDVI(-),anty DVI(+),izoaglutyniny A1/B | 57600 | op
2 | Odczynnik do pełnego oznaczenia grupy krwi noworodka ( A-B-DVI(-)DVI(-)/kontrola BTA) | 2016 | op
3 | Odczynnik do skryningu przeciwcial na 3 krw. Wzorcowych w PTA LISS i próby zgodności w środowisku PTA LISS | 112320 | op
4 | Odczynnik do BTA w surowicy monospecyficznej IgG | 576 | op
5 | Odczynnik do bezpośredniego Testu Antyglobulinowego o profilu anty- IgG, anty- IgM,anty- IgA,anty- C3c, anty C3d, kontrola | 12 | op
6 | Odczynnik do oznaczania fenotypu Rh o profilu anty-e, anty-E, anty-c, anty-C, anty -K | 1872 | op
7 | Odczynnik do oznaczania antygenu Cw | 144 | op
8 | Odczynnik do wykrywania przeciwciał antyheparynowych z kontrolami pozytywnymi i negatywnymi | 36 | op
9 | Odczynnik do oznaczania antygenu K | 144 | op
Odczynniki,kontrole i materiały dodatkowe oraz odczynniki wymagane do wykonania podanej ilości badań w zaokrągleniu do pełnego opakowania | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | Krwinki wzorcowe do badania izoaglutynin A1/B | wg wymagań producenta | op.
11 | Krwinki wzorcowe do skryningu przeciwciał zawieszone w LISS | wg wymagań producenta | op.
12 | Wewnątrz laboratoryjna kontrola jakości A do użytku codziennego | wg wymagań producenta | op.
12a | Wewnątrz laboratoryjna kontrola jakości B do użytku codziennego | wg wymagań producenta | op.
13 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym | 4 x rok dla 2 lokalizacji | zestaw
14 | Karty do kalibracji analizatora | wg wymagań producenta | op
15 | Końcówki do pipety (1op=1000szt) | 6000 szt. | op.
Inne wymagane do pracy urządzeń
16 | Toner do drukarki sprzężonej z analizatorem | wg wymagań producenta | szt
17 | Bęben do drukarki sprzężonej z analizatorem | wg wymagań producenta | szt
18 | Etykiety do drukowania kodów paskowych | wg wymagań producenta | op
19 | Sól płucząca do analizatora | wg wymagań producenta | op
20 | Sól myjąca do analizatora | wg wymagań producenta | op
21 | Środek anty pieniący | wg wymagań producenta | op
22 | Środek płuczący do analizatora | wg wymagań producenta | op
23 | środek odkażający do analizatora | wg wymagań producenta | op
24 | Modyfikowany odczynnik LISS do badań manualnych | wg wymagań producenta | op
23 | Modyfikowany odczynnik LISS do analizatora | wg wymagań producenta | op.
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
Tabela 2 do pakietu nr 1 - Dzierżawa urządzeń wraz z oprogramowaniem i systemem informatycznym do mikrometody żelowej
Lp. | Opis urządzenia |  |  | 2 LATA ( w miesiącach) | Cena netto za 1 miesiąc | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy | VAT % | Wartość brutto dzierżawy | Numer i nazwa dzierżawionego sprzętu
| Dwa automatyczne analizatory w tym jeden zapasowy wraz z dwoma zestawami manualnymi [inkubator na 36 mikrokart z możliwością inkubacji głowicy wirówki, wirówka na minimum 20 mikrokart, dozownik do diluentów,pipeta nieelektroniczna 2 szt., statyw roboczy]; licencja oprogramowania do pracowni serologii zintegrowana z modułem banku krwi - na 6 stanowisk z niezbędnym sprzętem komputerowym w dwóch lokalizacjach. Dodatkowy komputer z oprogramowaniem umożliwiającym spięcie posiadanego oraz dzierżawionego analizatora. Skaner żył. IH-1000 i IH-500 z niezbędnym oprzyrządowaniem wraz z zestawami manualnymi: inkubator ID-Incubator 37SII, wirówka ID-Centrifuge 24S, dozownik ID-Dispenser green, pipeta nieelektroniczna ID-Pipetor FP-6 (2 szt.), statyw ID-Working Table, licencja oprogramowania do pracowni serologii zintegrowana z modułem banku krwi Delphyn- na 6 stanowisk z niezbędnym sprzętem komputerowym. Dodatkowy komputer z oprogramowaniem umożliwiającym spięcie posiadanego oraz dzierżawionego analizatora. Skaner żył AccuVein AV300. |  |  | 24
|  | Netto |  | VAT | Brutto
1 | Odczynniki i materiały do metody żelowej |  |  | 8% i 23%
2 | Dzierżawa urządzeń i oprogramowania do mikrometody żelowej do pakietu nr 1 |  |  | 23%
| Razem | 0 |  | X | 0
Warunki graniczne (potwierdzić lub wpisać opis - zgodnie z wymaganiami)
1. Drugi identyczny analizator oraz analizator zapasowy wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych -
Kolumny zawierające 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym -
2. W drugim identycznym analizatorze musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych w postaci wyodrębnionego kanału dedykowanego wyłącznie do próbek CITO bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora oraz minimum dwa niezależne tory oznaczeń -
3. Wymagane zapewnienie systemu back-up pracującego na takich samych odczynnikach i wg identycznej procedury oznaczeń -
4. Oprogramowanie własne analizatorów w języku polskim -
5. Drugi identyczny analizator oraz zapasowy umożliwiający wykonanie następujących badań w technice aglutynacji kolumnowej ( kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): -
* grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty_A, anty _B podać nazwy klonów -
*badanie grupy krwi noworodka innym klonem niż pierwsze badanie podać nazwy klonów -
*antygen RhD odczynnikiem monoklonalnym antyD wykrywa słabą ekspresję antygeny D: większość przypadków AgD tzw. slaby ( dawniej DU)oraz wykrywa antygen D kategorii DVI podać nazwy klonów -
*przeciwciała grupowe do grupy krwi - izoaglutyniny A1, B -
*badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA-LISS)przy użyciu 3 krwinek wzorcowych włączając Cw. Mikrokarty zawierające 6 kolumn -
*potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B,anty-Dkategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, mikrokolumny wypłnione fabrycznie odczynnikami - podać nazwy klonów -
*badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie -
*możliwość wykonania autokontroli w sposób w pełni automatyczny w teście PTA-LISS w sposób w pełni automatyczny ( wykonywana w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał) -
*Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d -
*Oznaczanie fenotypu Rh w zakresie anty-C, anty-c, anty-E, anty-E, anty- e, anty-K -
Badania dodatkowe ( odczynniki umieszczone w kolumnach): -
< oznaczanie antygenu K -
<diagnostyka małopłytkowości indukowanej heparyną -
6. Możliwość oznaczania grupy krwi w systemie manualnym - anty A, anty-B, anty-D dwoma seriami odczynników z dwóch różnych klonów w każdej swoistości oraz izoaglutynin A1,B -
7. Drugi identyczny analizator oraz zapasowy zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań -
8. Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora ( wirówki: kontrola prędkości wirowania; inkubatora:temperatura inkubacji; systemu pipetującego :objętość pipetowania) oraz odczynników -
9. Możliwość zastosowania próbek o zróżnicowanej średnicy od 12 do 16 mm na jednym statywie. Możliwość załadowania na pokład drugiego identycznego analizatora w jednym czasie minimum 100 probówek z materiałem badanym w statywach oraz minimum 25 odczynników dodatkowych, w przypadku analizatora zapasowego - min. 50 próbek oraz min. 150 kart -
10. Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody paskowe zawierające numer serii i datę ważności -
11. Akceptacja systemów kodów kreskowych 128, ISBT 128 -
12. Analizatory zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia - UPS -
13. Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów -
14. Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokarty w postaci kolorowego zdjęcia) -
15. Oprogramowanie zarządzające Szpitalnym Bankiem Krwi z niezbędnym systemem komputerowym ( 2 stanowiska) -
* Czytnik kodów paskowych - 2 szt -
drukarka kodów paskowych - 2szt -
drukarka laserowa - 1 szt z możliwością kopiowania dokumentów -
*moduł Pracowni Serologii zintegrowany z oprogramowaniem Banku Krwi -
*oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowania zarządzającego tylko w języku polskim -
*możliwość manualnej rejestracji i edycji wyników badań -
*Rejestracja zleceń od zleceniodawców szpitalnych i zewnątrzszpitalnych elektronicznie -
*Rejestracja dokumentów Szpitalnego Banku Krwi -
*Tworzenie i wydruk Ksiąg badan Grup Krwi, Ksiąg Prób Zgodności -
*Archiwizacja wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami -
*Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzania danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika -
*Przeniesienie dotychczasowej bazy danych dotyczących wykonanych w laboratorium badań do oferowanego w postępowaniu oprogramowania na koszt oferenta -
16. Dostawa dodatkowego komputera z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem (takim samym jak posiadany i dzierżawiony analizator) umożliwiającym spięcie obu analizatorów, podgląd wyników bieżących i archiwalnych. -
17. Oferent dostarczy zgrzewarkę do wężyków w donacjach krwi
18. Dostawa odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8st.C. - jako załącznik wydruk z ostatniej dostawy - -
19. Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury - zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% -
20. Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05IU/ml) jak i anty-Fya -
21. Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości z zapewnieniem materiałów kontrolnych oraz możliwością wpisywania wyników online - 4 razy w roku potwierdzonej certyfikatem: -
22. Analizator zapasowy umożliwiający wykonanie badania grupy krwi z objętości 50 mikrolitrów krwi pełnej (w przypadku badań noworodków oraz małej ilości krwi dawców w drenach), posiadający system chłodzenia umożliwiający stabilość krwinek wzorcowych na pokładzie min. 7 dni bez potrzeby wyjmowania -
23. Analizator zapasowy z automatycznym rozpoznawaniem skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły -
24. Analizator zapasowy wykorzystujący do badań porcjowany do jednorazowych celek oddzielnie do każdego badania odczynnik do zawieszania krwinek w celu zabezpieczenia przed kontaminacją próbek -
25. Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe(LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu)oraz krwinki firmowe gotowe do użycia ( do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej) -
26. Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem -
27. Wszystkie odczynniki i diluenty do metody mikrokolumienkowej od jednego producenta zapewniające walidację metody -
28. Gwarancja i pezpłatny autoryzowany serwis na czas trwania umowy obejmująca: -
*sprzęt dzierżawiony i posiadany na własność analizator IH-1000 wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym
*oczekiwanie na reakcję serwisu - do 48 godzin -
*przegląd okresowy wg dostarczonego harmonogramu -
*z gwarancji wyłączone jest naturalne zużycie urządzenia, tak samo jak części zamienne przewidziane do wymiany w czasie przeglądu -
* wykazanie autoryzacji serwisowej nadanej przez producenta urządzeń i odczynników jako załącznik do oferty -
29. Możliwość wymiany igły samodzielnie przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu -
30. Termin dostawy odczynników krwinkowych od dostarczenia zamówienia wg załączonego harmonogramu. Wszystkie mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej (18-25 st.C) -
30.Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku -
31. Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników badań z wynikami w archiwum analizatora -
32. W ramach umowy Oferent dostarczy do pracowni lodówkę do odczynników o następujących parametrach: pojemność….....; wysokość 200cm, szerokość 65cm, głębokość 80 cm , urządzenie multimedialne do prowadzenia prezentacji i szkoleń (możliwość podłączenia komputera, dysku USB, pamięci przenośnej, możliwość odtwarzania zawartości nadawanych falami rtv) oraz 4 krzesła obrotowe z oparciem i podłokietnikiem na kółkach,pokryte dermą.
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
…………………………………………………………..
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
Pakiet nr 2 -Odczynniki do metody manualnej klasycznej dla Banku Krwi (2 obszary)
L.p. | Nazwa towaru | Ilość op. na 2 lata | J.M. | Cena op. Netto | Cena op. Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1. | Konserwowane Krwinki wzorcowe do układu AB0( A1-B-0) - [op.3x4ml] | 50 | op
2. | odczynnik monoklonalny anty-A klon I [op. 10x10 ml] | 60 | op
3. | odczynnik monoklonalny anty-A klon II [op. 10x10 ml] | 60 | op
4. | odczynnik monoklonalny anty-B klon I [op. 10x10 ml] | 60 | op
5. | odczynnik monoklonalny anty-B klon II [op. 10x10 ml] | 60 | op
6. | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM1 [op. 10x10 ml] | 60 | op
7. | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM/IgG [op. 10x10 ml] | 40 | op
8. | Dolichotest [op. 2x2 ml] | 2 | op
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  | 0 | 0
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)