DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-367/2019                                                                           Wrocław, dnia  07.01.2020 r.

„Realizacja usługi przeglądów i napraw aparatów do znieczulenia ogólnego  w pakietach od 1 do 6       w okresie 36 miesięcy“

nr sprawy: USK/DZP/PN-367/2019)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

SIWZ

Dotyczy zadania 9

- W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty ceny części i akcesoriów przewidzianych przez producenta do okresowej wymiany z powodu zużycia zgodnie z listą poniżej?

- Producent Aparatu do znieczulenia Alys 2000 tj. firma Air Liquide (dawniej Taema) w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany:

- czujnika tlenu

- Zestawu przeglądowego zawierającego:

  - Zestaw membran modułu pacjenta

  - Zestaw uszczelek modułu pacjenta

  - Filtry wlotu gazów

  - Filtr wentylatora

  - Diafragmy modułu pacjenta

  - Oczka rewizyjne modułu pacjenta

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

SIWZ

Dotyczy pakietu 6

- Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza 1B do SIWZ dla oferty częściowej dla Pakietu nr 6 poprzez uwzględnienie w nim części zamiennych zalecanych do stosowania przez producenta zgodnie z załączonym wzorem:

|  |  |  |  |  | Załącznik 1B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARKUSZ CENOWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYMIENIANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU |  |  |  |
| lp. | nazwa | numer katalogowy | cena jedn. netto [zł] | % VAT | cena jedn brutto [zł] |
| 1 | roboczogodzina w przypadku napraw |  |  | 23% |  |
| 2 | Zestaw przeglądowy | VD301100 |  | 23 % |  |
| 3 | Czujnik tlenu | R22Med |  | 8% |  |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 6

- Prosimy o wyjaśnienie czy części zamiennie wymienione w załączniku nr 1B do SIWZ dotyczą wyłącznie części stosowanych do przeglądu technicznego wszystkich urządzeń w postępowaniu?

Jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie części zamiennych, których wyceny wykonawca wymaga w załączniku nr 1B do SIWZ dla ofert składanych wyłącznie w pakiecie nr 6 tj. dla Aparatu do znieczulenia ALYS 2000.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w załączniku nr 1B do SIWZ numerów katalogowych zgodnie z  Załącznikiem nr 1D do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt.2. ust. 1a.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy doprecyzowanie czy wyceny roboczogodziny w zał. nr 1A do SIWZ ma zawierać wycenę dojazdu do siedziby Zamawiającego? Jeśli tak to prosimy 
o rozdzielenie ceny roboczogodziny od ceny dojazdy do siedziby zamawiającego zgodnie ze wzorem zastosowanym w załączniku nr 1A do umowy, co ograniczy koszty dojazdu serwisu w przypadku napraw wymagających więcej niż 
1 roboczogodziny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie, co stanowi cenę naprawy uwzględnioną w kolumnie 10 formularza asortymentowo-cenowego wg. zał. nr 1A do SIWZ? Czy zamawiający miał na myśli cenę diagnozy + cenę 1 roboczogodziny? Prosimy 
o doprecyzowanie jakie elementy składowe mają zostać zawarte w cenie naprawy w kolumnie nr 10 dla pakietu nr 6.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych