Sygn. USK/DZP/PN-434/2019	                                                       Wrocław, 2020-01-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (2); 
USK/DZP/PN-434/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 1

- L.p. 7 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- L.p. 7 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, które charakteryzują się czasem zanurzenia (aktywacji) w czasie 3 sekund? Informacja potwierdzona kartą danych technicznych wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- L.p. 14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego na oko w rozmiarze 70x85 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- L.p. 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego hydropolimerowego piankowego w rozmiarze 10x10 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- L.p. 21 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do  stabilnego mocowania kaniul zgodnego z wymaganiami SIWZ w  rozmiarze 8x6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- L.p. 38 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania w następującym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- L.p. 39 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do porodu w następującym składzie:

- 1 serweta 2-warstwowa (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm

- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2)

- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm

- 4 rękawiczki nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe, roz. L

- 1 worek plastikowy na łożysko  30 x 40 cm

- 1 gruszka gumowa 60 ml

- 2 wkładki higieniczne 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- L.p. 40 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdjęcia szwów w następującym składzie:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

- 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- L.p. 42 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego w następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 4

Projekt umowy § 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmiany zapisu umowy w zakresie § 11 na:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w   dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego  zamówienia za dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.

Pozostałe punkty § 11 bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w ww. zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych