Sygn. USK/DZP/PN-434/2019	                                                       Wrocław, 2020-01-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (2); 
USK/DZP/PN-434/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

PAKIET 1

Pozycja 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o grubości 0,03mm, jałowej, pakowanej jednostkowo a’1szt, zbiorczo a’40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 62– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 81 – Czy Zamawiający dopuści zaaferowanie kompresu w rozmiarze 55 x 75mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 95 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 98 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20 x 25cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 106 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek impregnowany parafiną w rozmiarze 15x20cm?

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 112- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 112- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 112- Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt. paska czy jedno opakowanie a’3paski?

Odpowiedź:

Jedno opakowanie a’3.

Pozycja 128 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55 x75mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 142 – 143 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu wstępnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 143 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety pakowanej a’2 sztuki lub a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ tj. a’5.

Pozycja 181

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?

Odpowiedź:

Brak pozycji 181 w postępowaniu.

Pakiet 1, poz. 158

1.       Czy Zamawiający dopuści lubrykant w strzykawce 5ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2.       Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę w ampułce 10ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści, aby lubrykant w strzykawce oraz ampułka wody sterylnej były dołączone do zestawu na zewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

4.       Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną z otworem, bez rozcięcia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 159

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do porodu fizjologicznego?

| 1 szt. | Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm |
| --- | --- |
| 1 szt. | Serweta chirurgiczna ginekologiczna 114cm x 150cm z mankietem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów |
| 1 szt. | Fartuch chirurgiczny, rozm. M |
| 1 szt. | Fartuch chirurgiczny, rozm. L |
| 3 szt. | Serweta dla noworodka 75cm x 80cm |
| 1 szt. | Podkład chłonny 60cm x 60cm |
| 1 szt. | Osłona na kończynę 35cm x 120cm |
| 1 szt. | Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna |
| 10 szt. | Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG |
| 1 szt. | Nożyczki metalowe tępo/tępe 14cm |
| 1 szt. | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14cm |
| 2 szt. | Zaciskacz do pępowiny |
| 1 szt. | Opaska identyfikacyjna z wkładaną karteczką |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 160

- Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS 40cm x 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, poz. 163

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową z warstwą celulozową (26g/m2 celuloza + 28g/m2 folia PE) 50cm x 50cm stanowiącą owinięcie zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, poz. 174

1.       Czy Zamawiający dopuści serwety 70cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem 7cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml Luer?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

4.       Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier wraz z dodanym do zestawu pojemnikiem plastikowym 3-komorowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych