# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-47/2012			                            Wrocław, 2012-06-15

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki – dogrywka II; ASK/DZP/PN-47/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 9 nóż o jednostronnie ostrzonej krawędzi tnącej ?

# Odpowiedź:

# Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 10 olej silikonowy o lepkości 5000 mPas i wskaźniku refrakcji 1,403-1,405 ?

# Odpowiedź:

# Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 11 kohezyjny 1,4 % hialuronian sodu  o objętości 1 ml?. Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy zaoferować?

# Odpowiedź:

Nie

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 13 soczewkę  o długości całkowitej 12,5 mm, o zakresie mocy od +10 D do +28 D; od +10D do +27 D, co 0,5 D,  o współczynniku refrakcji 1,52, fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora ?

# Odpowiedź:

Nie

Pytanie 5

Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji jednorazowych zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu pierwszej dostawy dla pakietu nr 1 pozycja 4 do 6 tygodni od złożenia zamówienia? W przypadku dopuszczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w specyfikacji i wzorze umowy.

# Odpowiedź:

# Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych