# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-47/2012			                            Wrocław, 2012-06-15

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki – dogrywka II; ASK/DZP/PN-47/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie 1,

# (Poz 1) Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,15% o pojemności ampułkostrzykawki 1ml?

# Odpowiedź:

# Nie

Pytanie 2,

# (poz. 2 oraz 3)  Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 5 sztuk?

# Odpowiedź:

# Tak

Pytanie 3

# (poz. 4)  Czy Zamawiający zamiast strzykawki 3 ml dopuści strzykawkę 2ml?

# Odpowiedź:

# Tak, dopuści

Pytanie 4

# 4.	(poz. 9)  Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 6 szt?

# Odpowiedź:

# Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych