## pakiet 1
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Iluminator naczyniowy | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 2 - Wielorazowe narzędzia chirurgiczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 160 mm, czubek 3,5 mm, prosta | szt. | 5
2 | Łyżeczka kostna typu WILLIGER podwójnie zakończona szer. 2 i 3 mm, dł. 135 mm | szt. | 1
3 | Wziernik krtaniowy z uchwytem Ø 18 mm | szt. | 20
7 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 5,0 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 6
8 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 4,0 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 7
9 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 3,0 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 7
10 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 2,6 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 7
11 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 2,0 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 7
12 | Kaniula typu FRAZIER-FERGUSON ø 1,6 dł. krzywizny 110 mm, dł. 195 mm | szt. | 6
13 | Kaniula typu ADSON ø 5 mm, dł. 200 mm | szt. | 6
14 | Kaniula typu ADSON ø 4 mm, dł. 200 mm | szt. | 6
15 | Kaniula typu PLESTER fig. 9 Ø 3,0 mm dł. 195 mm | szt. | 6
16 | Kaniula typu PLESTER fig. 7-8 Ø 2,5 mm dł. 195 mm | szt. | 6
17 | Kaniula typu PLESTER fig. 6 Ø 2,0 mm dł. 195 mm | szt. | 6
18 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.3,2MM ZAMKN | szt. | 7
19 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.5,0MM ZAMKN | szt. | 7
20 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.5,5MM ZAMKN | szt. | 7
21 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.6,2MM ZAMKN | szt. | 7
22 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.6,6MM ZAMKN | szt. | 7
23 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.3,0MM | szt. | 7
24 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.4,0MM | szt. | 7
25 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.5,0MM | szt. | 7
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 3
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 3
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Aparat USG | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 4
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 4
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Waga platformowa medyczna do 300 kg | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 5
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 5
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kabina audiometryczna wraz ze sprzętem | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 6
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 6
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pulsoksymetr | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 7
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 7 - Zestaw wielorazowych narzędzi chirurgicznych okulistycznych do usuwania szwów i ciał obcych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Mikro pęseta do szycia, model Kelman-McPherson, zakrzywiona, 7,5mm. Długość całkowita 10,5cm. Rękojeść płaska z otworami. Stal nierdzewna , wielorazowa. | szt. | 2
2 | Pęseta do szycia, model Castroviejo , prosta, 0,5mm, z platformą chwytną, 7mm, długośc całkowita 10cm. Rękojeść płaska żłobiona. Stal nierdzewna , wielorazowa. | szt. | 4
3 | Mikro imadło, model Troutman-Barraquer, zakrzywione, bez zamka, długość całkowita 11,5cm . Rękojeść wyokrąglona, żłobiona. Wielorazowe. | szt. | 1
4 | Pęseta to rzęs, model Cilia, długość całkowita 8cm, Rękojeść płaska żłobiona. Stal nierdzewna , wielorazowa | szt. | 4
5 | Imadło model Paton, proste, długość całkowita 11,5cm. Rękojeść płaska żłobiona. Wielorazowe. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | TAK,
7. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 8
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 8 - Pryzmaty aplanacyjne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pryzmaty aplanacyjne do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pryzmaty oryginalne, kompatybilne z do posiadanym przez Zamawiającego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna firmy Haag-Streit. Na pryzmacie oznakowanie CE, data produkcji, data przydatności, kąty od 0 do 180 co 10 stopni. | szt. | 8
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 9
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 9 - Kaseta okulistyczna szkieł próbnych z oprawami
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kaseta okulistyczna szkieł próbnych do doboru okularów | szt. | 2
2 | oprawy okulistyczne dla dorosłych | szt. | 4
3 | oprawy okulistyczne dla dzieci | kpl. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 10
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 10 - Pojemniki do dezynfekcji sprzętu medycznego
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Miniaturowa wanienka z polipropylenu przeznaczona do dezynfekcji wierteł, ściernic i innych drobnych narzędzi dentystycznych. Wykonanie: wanienka z polipropylenu, pokrywa wyposażona w zamykany otwór służący do łatwego umieszczenia narzędzi w roztworze, wkładka-sito. Barwa: biała, Pojemność użytkowa wanienki: 200 ml. Wymiary: wysokość: 5 cm, średnica: 7,4 cm. | szt. | 12
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 11
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 11 - Ciśnieniomierz lekarski zegarowy z mankietami
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Ciśnieniomierz lekarski ze zintegrowanym systemem mocowania manometru w mankiecie. Manometr z możliwością obrotu zegara o 360stopni.Ochrona zegara przed przepompowaniem. Polimerowa osłona i mechanizm ochony przed wstrząsami. Potwierdzenie producenta odporności na wstrząsy, w tym na mechaniczne uszkodzenia poupadkowe np. upadku z wysokości 70 cm, nie wymagając ponownej kalibracji). Komputerowo kalibrowany manometr oraz laserowo grawerowana skala. Ciśnieniomierz przeznaczony do intensywnego użytkowania w szpitalach, ratownictwie i ośrodkach medycznych. Mankiet jednoczęściowy bezlateksowy o wysokiej trwałości, antyalergiczny, łatwozmywalny w rozmiarze dla dorosłych standard 25-34 cm. Na wyposażeniu zawór obrotowy i duża pompka. Gwarancja na kalibrację: minimum 10-lat. Gwarancja na aparat: minimum 24 miesiące. | szt. | 3
2 | Wielorazowy mankiet niemowlęcy rozm.7-10 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
3 | Wielorazowy mankiet niemowlęcy rozm.9-13 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
4 | Wielorazowy mankiet pediatryczny rozm.15-21 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
5 | Wielorazowy mankiet dla dorosłych mały, rozm.20-26 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 3
RAZEM:
Wymagania dodatkowe:
Wymagane dokumenty dla ciśnieniomierzy: Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
Indywidualny nr fabryczny w widocznym miejscu ciśnieniomierza.
Ciśnieniomierz podlegający kalibracji.
Gwarancja min. 24 miesiące wraz z bezpłatną kalibracją, zgodnie z zaleceniami Producenta, jednak nie później niż w ostatnim miesiącu gwarancji
Dostawca po przeprowadzonej kalibracji wystawi świadectwo dla danego ciśnieniomierza
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)