Wrocław, dnia 03 - 04 - 2020 r.

# Nr sprawy: DZP.242.61.2020

Odpowiedź nr 4

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Doposażenie Zakładu Patomorfologii na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), 38 ust. 2   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia poz. 11 tabeli:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli możliwość stosowania w danym urządzeniu butelek lub  kontenerów o kilku różnych objętościach, przeznaczonych do stosowania z przeciwciałami stężonymi, przeciwciałami oraz systemami detekcji innych producentów niż producent danego urządzenia, opatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie danego urządzenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie miało możliwość stosowania butelek lub kontenerów o kilku różnych pojemnościach w przypadku korzystania z przeciwciał stężonych i przeciwciał RTU oraz systemów detekcji innych producentów. W oferowanym  aparacie powinna być możliwość zastosowania butelek  o pojemnościach 5,12, 25 i 50ml lub kontenerów o poj. 6, 7 i 30ml opatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie oferowanego urządzenia.

Zamawiający na podstawia art. 38 ust. 4, 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) zmienia treść SIWZ w pkt. XI Instrukcji dla Wykonawcy   – zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert:  dnia 09.04.2020 r.  godzina 12:00

Termin otwarcia ofert:  dnia 09.04.2020 r. godzina  12:30

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych