## Pakiet 2
Pakiet nr 2
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Gwintowane markery sferyczne współpracujące z posiadaną nawigacją firmy Brainlab Pakowane w sterylnych zestawach po 3 szt. | szt. | 1980
2 | Nawigowalna, sterylna pasywna igła biopsyjna posidająca dedykowane markery nawigacyjne, rozpoznawalna geometria igły przez posadaną nawigację firmy Brainlab, bez konieczności rejestracji, kalibracji • Współpraca z posiadanym ramieniem do biopsji bezramowych VarioGuide. • Średnica zewnętrzna 1,8mm • Okno cięcia 10mm • Zestaw igły zawiera linijkę, strzykawkę, adaptery/zawory luer Pasywna igła biopsyjna | szt. | 50
3 | Sterylne osłony zapewniające obsługę dotykowego ekrnau neuronawigacji Curve 1.1 firme Brainlab, pasujące na ekran o rozmiarze 27’’, op. po 40 szt | op. | 4
4 | Markery rejestracyjne (kształt toroidalny) do rejestracji pacjenta w nawigacji Samoprzylepne Mozliwość zlokalizowania markerów zarówno na obrazach TK jak i MRI, 100szt/op. | op. | 4
5 | Jednorazowy trokar współpracujący z posiadaną igłą pedikularną firmy Brainlab • Średnica 1,8mm • Końcówka ostra • Pakowany sterylnie do użycia bez konieczności sterylizacji | szt. | 40
6 | Igła współpracująca z posiadanym oprogramowaniem do nawigacji kręgosłupa FluoroExpress firmy Brainlab • Kompatybilna z drutami Kischnera o średnicy do 1,8mm i długości min. 250mm • Zintegrowana ramka referencyjna do nawigacji • Autoklawowalna | szt. | 4
7 | Nawigowalny, sterylny mandryn (np. do umieszczania drenów do wodogłowia) posiadający dedykowane markery nawigacyjne • Rozpoznawalna geometria igły przez posadaną nawigację firmy Brainlab • Kostrukcja mandrynu umożliwiająca współpracę z drenami o średnicach 1,3-1,5mm i długości do 150mm | szt. | 20
8 | Podkładki samoprzyplepne, dwustronne umożliwiające łątwe i bezpieczne mocowanie posiadanej płytki korekcyjnej (do ramienia C) umożliwającej rejstrację pacjenta w oprogramowaniu do nawigacji kręgosłupa FluoroExpress frimy Brainlab, op. 50 szt | op. | 4
[5 empty] | suma | 0 | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 OH4. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. W celu pewnego mocowania osłona soczewki mocowana na „klik” Produkt posiadający cztery pasy ściągające 81cmx3 cm w odległościach 63,5cm– umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu. | szt. | 1000
[5 empty] | suma | 0 | 0