Sygn. DZP.242.174.2020	                                                               Wrocław, 2020-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Centralnego - ponowienie; DZP.242.174.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Na podstawie art. 38 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie treści siwz:

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 14 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści Przedłużkę wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, o długości całkowitej 12,5cm-18cm, o długości roboczej 9cm lub 14cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych