Wrocław  2012-08-03

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI”

CPV 33.10.00.00-1

Nr sprawy: ASK/DZP/PN-89/2012

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

# szacunkowej powyżej 130.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

# 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

# (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą.

Zatwierdził :

-----------------------------------------

(data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  )

Informacje wstępne

- Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ASK/DZP/PN-89/2012

oraz tytułem:

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 20

Rozdział II		- 	Formularz oferty,

Rozdział III		- 	Wzór umowy

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Rozdział V		-	Wykaz wykonanych dostaw,

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.aszk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – ask.dzp@wp.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Akademicki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556   Wrocław,  ul. Borowska 213, tel.071 733 11 40 , zwany  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza do złożenia ofert  w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

Składane sobie nawzajem przez Zamawiającego i wykonawców oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne dokumenty dla swej ważności winny być przekazywane w języku polskim. W związku z uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy, postanawia się, że uczestnicy niniejszego postępowania mogą przesłać sobie nawzajem, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne związane z tym postępowaniem dokumenty (patrz wyjątek pkt 20.4 SIWZ – środki ochrony prawnej) w formie faksu lub pocztą elektroniczną. Za doręczenie faksu lub wiadomości elektronicznej będzie uznane jego zwrotne potwierdzenie przez adresata. Fakt ten musi być potwierdzony przesłaniem oryginału adresatowi pisma, pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na jego adres.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1	Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki. ASK/DZP/PN-89/2012. Wspólny słownik zamówień (CPV) 33.10.00.00-1

2.2	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

2.3	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

2.4	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

2.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1-67. Ilość zadań – 67.

2.6	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy  od dnia udzielenia zamówienia.

4. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.1 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1	Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 uPzp

4.1.2	Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 uPzp

4.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 uPzp Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

4.2.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

4.2.2	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

4.2.3	Aktualne zaświadczenia  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4.2.4	Aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4.2.5	Aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.3	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

4.3.1	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – wg wzoru  - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

4.3.2	Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.3.3	Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 (słownie: dwóch) dostaw o  zakresie rodzajowym i wartości odpowiadającej, co najmniej 50% wartości sumy zadań każda, na które składa ofertę dany wykonawca lub wykonawcy (oferta wspólna) – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostawy te  zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opinie, referencje)

4.3.4	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego wykonawcę opłaconej polisy na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 zł , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  lub jej równowartości w innej walucie wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Przykładowo Wykonawca składający ofertę o wartości 1 239 000 zł brutto musi

dysponować polisą lub innym dokumentem potwierdzającym że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na taką właśnie wartość 1 239 000 zł

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt . 4.2

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

4.6.1	punktach  4.2.2, 4.2.3 i 4.2.5, niniejszego działu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

    - punkcie 4.2.4 niniejszego działu, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2 niniejszego działu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 6 stosuje się odpowiednio.

### 5. Wykaz dokumentów przedmiotowych:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### 5.1	dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

  - w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Dziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, którego zadania  dotyczą.

- Oświadczenia  i  dokumenty  w  językach  obcych  winny być bezwzględnie dla swej ważności dostarczone  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie składające się na ofertę dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę posiadającą stosowne pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu i na jego rzecz. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dołączone do oferty.

6. Inne dokumenty:

Oferta powinna zawierać:

    - Wypełniony formularz oferty – Rozdział II SIWZ.

    - Wypełniony formularz cenowy – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

    - Dowód wniesienia wadium:

    - potwierdzenie dyspozycji wykonania przelewu

    - kopia innego dokumentu, gdy wadium wniesione zostało w innej formie niż pieniądz, oryginał w osobnej kopercie dołączony do oferty przetargowej

    - Zaparafowany wzór umowy, znajdujący się w Rozdziale III SIWZ  z adnotacją: „akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń”.

7. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt.: 4.2.1 – 4.2.5, natomiast dokumenty wymienione w pkt 4.3.1-4.3.4, podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

  - Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

    - partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

    - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

    - każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 4.2.2 - 4.2.5;

    - partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 2-4 uPzp;

7.2.5	wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8. Wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8.1	Wykonawca  może  zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.1.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.1.3	 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust 1.

8.2	Forma zadawania zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

8.2.1	Pytania przesłane listem - drogą pocztową uważa się  za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu (patrz punkt 8.1.1) - wiążąca jest data wpływu zapytania do siedziby Zamawiającego.

8.2.2	Pytania przesłane  za pomocą  drogi elektronicznej – adres poczty e-mail ask.dzp@wp.pl  uważa się  za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu (patrz punkt 8.1.1) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

8.3		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym udostępnił  odpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz  zamieści na stronie internetowej ( www.aszk.wroc.pl).

8.4	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dla Wykonawców.

8.5      Dzień w którym upływa termin na zadawanie pytań- …………….. r.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 – 15.00)  są :

Kontakt merytoryczny:

Marcin Zieliński

Kontakt formalno – prawny

Piotr Łuczejko

10. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.1	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym udostępniono odpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej  (www.aszk.wroc.pl).

10.2	Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprowadzi do zmiany 	treści ogłoszenia, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 	Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 	lub sprostowanie, drogą elektroniczną.

10.3	Zamawiający przedłuży termin składania ofert  jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest czas na  wprowadzenie  zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym udostępniono odpłatnie SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej  ( www.aszk.wroc.pl).

11. Czas związania ofertą

11.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

11.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Wymogi formalne ofert i załączonych dokumentów

12.1	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2	Złożenie przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego wykonawcy.

12.3	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Ponadto oferta musi odpowiadać poniższym wymaganiom:

Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie  nieścieralnym  atramentem  oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracji firmy). Wszystkie strony oferty składające się na jej treść muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz danego wykonawcy. Miejsca w których  zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być spięta trwale i posiadać ponumerowane strony.

    - Powyższe wymogi określone w pkt 12.4 dotyczą również dokumentów stanowiących załączniki do oferty.

    - Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Wszystkie  dokumenty składające się na treść oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonych  za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

12.8	Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu z art. 8 ust. 3 ustawy z związku z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane winny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”  i załączone jako odrębna część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy lub jakichkolwiek innych informacji nie odpowiadających definicji z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Wadium

13. 1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 77 976,00 zł  słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć ( 00/100)  zł lub w rozbiciu na poszczególne zadania:

| Lp. | numer zadania | wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1. | pakiet nr 1 | 1 060,00 |
| 2. | pakiet nr 2 | 24 200,00 |
| 3. | pakiet nr 3 | 5 930,00 |
| 4. | pakiet nr 4 | 3 100,00 |
| 5. | pakiet nr 5 | 7 680,00 |
| 6. | pakiet nr 6 | 4 200,00 |
| 7. | pakiet nr 7 | 810,00 |
| 8. | pakiet nr 8 | 9 370,00 |
| 9. | pakiet nr 9 | 3 550,00 |
| 10. | pakiet nr 10 | 300,00 |
| 11. | pakiet nr 11 | 3 850,00 |
| 12. | pakiet nr 12.1 | 244,00 |
| 13. | pakiet nr 12.2 | 500,00 |
| 14. | pakiet nr 12.3 | 210,00 |
| 15. | pakiet nr 12.4 | 37,00 |
| 16. | pakiet nr 12.5 | 24,00 |
| 17. | pakiet nr 12.6 | 29,00 |
| 18. | pakiet nr 12.7 | 7,00 |
| 19. | pakiet nr 12.8 | 7,00 |
| 20. | pakiet nr 12.9 | 435,00 |
| 21. | pakiet nr 12.10 | 288,00 |
| 22. | pakiet nr 12.11 | 792,00 |
| 23. | pakiet nr 12.12 | 88,00 |
| 24. | pakiet nr 12.13 | 2,00 |
| 25. | pakiet nr 12.14 | 633,00 |
| 26. | pakiet nr 12.15 | 99,00 |
| 27. | pakiet nr 12.16 | 396,00 |
| 28. | pakiet nr 12.17 | 123,00 |
| 29. | pakiet nr 12.18 | 864,00 |
| 30. | pakiet nr 12.19 | 65,00 |
| 31. | pakiet nr 12.20 | 320,00 |
| 32. | pakiet nr 12.21 | 720,00 |
| 33. | pakiet nr 13.1 | 1 482,00 |
| 34. | pakiet nr 13.2 | 406,00 |
| 35. | pakiet nr 13.3 | 375,00 |
| 36. | pakiet nr 13.4 | 700,00 |
| 37. | pakiet nr 14.1 | 1,50 |
| 38. | pakiet nr 14.2 | 1,00 |
| 39. | pakiet nr 14.3 | 0,50 |
| 40. | pakiet nr 14.4 | 243,00 |
| 41. | pakiet nr 14.5 | 704,00 |
| 42. | pakiet nr 14.6 | 1 104,00 |
| 43. | pakiet nr 14.7 | 640,00 |
| 44. | pakiet nr 14.8 | 143,00 |
| 45. | pakiet nr 14.9 | 24,00 |
| 46. | pakiet nr 14.10 | 42,00 |
| 47. | pakiet nr 14.11 | 45,00 |
| 48. | pakiet nr 14.12 | 17,00 |
| 49. | pakiet nr 14.13 | 300,00 |
| 50. | pakiet nr 14.14 | 4,50 |
| 51. | pakiet nr 14.15 | 5,50 |
| 52. | pakiet nr 14.16 | 2,50 |
| 53. | pakiet nr 14.17 | 4,50 |
| 54. | pakiet nr 14.18 | 228,00 |
| 55. | pakiet nr 14.19 | 27,00 |
| 56. | pakiet nr 14.20 | 100,00 |
| 57. | pakiet nr 14.21 | 102,00 |
| 58. | pakiet nr 14.22 | 320,00 |
| 59. | pakiet nr 14.23 | 480,00 |
| 60. | pakiet nr 14.24 | 180,00 |
| 61. | pakiet nr 14.25 | 96,00 |
| 62. | pakiet nr 14.26 | 48,00 |
| 63. | pakiet nr 14.27 | 67,00 |
| 64. | pakiet nr 14.28 | 67,00 |
| 65. | pakiet nr 14.29 | 39,00 |
| 66. | pakiet nr 14.30 | 36,00 |
| 67. | pakiet nr 14.31 | 8,00 |
|  |  | 77 976,00 |

13.2	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

13.2.1	pieniądzu,

13.2.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.3	Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść do dnia 27.09.2012 r. przelewem na konto Zamawiającego prowadzone w Alior Bank  nr konta 37 2490 0005 0000 4600 9817 4624

13.4	Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00

  - Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.5.1	Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy w kopi dołączyć do oferty, 
a oryginał w osobnej kopercie dołączyć do oferty przetargowej.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez zamawiającego.

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie wykonawcy.

13.11   Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą.

14. Sposób, termin i miejsce składania ofert

14.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić               w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony – „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI” ASK/DZP/PN-89/2012 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 27. 09. 2012 r. godz. 13:00

14.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Akademickiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.01, piętro IV, budynek H, nie później niż do ……………….. r.   do godz. 12:00

14.3	W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, oraz zwróci mu ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

14.4	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

15. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 27.09.2012r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

16. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

16.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

16.2	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

16.3	Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

16.4	W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza

    - Wystawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji lub jej niepodanie spowoduje odrzucenie oferty.

    - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego 
w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

    - Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytwarzania.

    - Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego 
z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

    - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

16.10	Dla porównania ofert, cenę brutto podaną w ofercie oblicza się wg wartości punktowej podanej poniżej w  punkcie 16.11.

16.11	Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:

C min.

wartość punktowa ceny R = 		      x 100

C o

gdzie:

R – 		ranga

C min – 	cena najniższa spośród wszystkich ofert,

Co – 		cena oferowana

16.12	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- jest zgodna z treścią SIZW,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

17. Informacja o wyborze oferty:

17.1		Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.2	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. Informacje dotyczące umowy:

    - W Rozdziale III SIWZ przedstawiony jest wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia i nie podlega negocjacjom.

    - Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zmian przedstawionych 
w ofercie warunków umowy określonych w SIWZ.

    - Termin płatności minimum 60 dni.

  - Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym             ustawowo, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt. 18.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 	złożona tylko jedna oferta.

  - Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego iż jest on umocowany do podpisania umowy.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Informacja o przysługujących środkach ochrony prawnej

20.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 					Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
		w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

  - Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy pzp

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 	odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................

Strona internetowa: ..................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ........................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA KLINIKI OKULISTYKI

ASK/DZP/PN-89/2012

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi:

| Numer zadania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| pakiet nr 1 |  |  |  |
| pakiet nr 2 |  |  |  |
| pakiet nr 3 |  |  |  |
| pakiet nr 4 |  |  |  |
| pakiet nr 5 |  |  |  |
| pakiet nr 6 |  |  |  |
| pakiet nr 7 |  |  |  |
| pakiet nr 8 |  |  |  |
| pakiet nr 9 |  |  |  |
| pakiet nr 10 |  |  |  |
| pakiet nr 11 |  |  |  |
| pakiet nr 12.1 |  |  |  |
| pakiet nr 12.2 |  |  |  |
| pakiet nr 12.3 |  |  |  |
| pakiet nr 12.4 |  |  |  |
| pakiet nr 12.5 |  |  |  |
| pakiet nr 12.6 |  |  |  |
| pakiet nr 12.7 |  |  |  |
| pakiet nr 12.8 |  |  |  |
| pakiet nr 12.9 |  |  |  |
| pakiet nr 12.10 |  |  |  |
| pakiet nr 12.11 |  |  |  |
| pakiet nr 12.12 |  |  |  |
| pakiet nr 12.13 |  |  |  |
| pakiet nr 12.14 |  |  |  |
| pakiet nr 12.15 |  |  |  |
| pakiet nr 12.16 |  |  |  |
| pakiet nr 12.17 |  |  |  |
| pakiet nr 12.18 |  |  |  |
| pakiet nr 12.19 |  |  |  |
| pakiet nr 12.20 |  |  |  |
| pakiet nr 12.21 |  |  |  |
| pakiet nr 13.1 |  |  |  |
| pakiet nr 13.2 |  |  |  |
| pakiet nr 13.3 |  |  |  |
| pakiet nr 13.4 |  |  |  |
| pakiet nr 14.1 |  |  |  |
| pakiet nr 14.2 |  |  |  |
| pakiet nr 14.3 |  |  |  |
| pakiet nr 14.4 |  |  |  |
| pakiet nr 14.5 |  |  |  |
| pakiet nr 14.6 |  |  |  |
| pakiet nr 14.7 |  |  |  |
| pakiet nr 14.8 |  |  |  |
| pakiet nr 14.9 |  |  |  |
| pakiet nr 14.10 |  |  |  |
| pakiet nr 14.11 |  |  |  |
| pakiet nr 14.12 |  |  |  |
| pakiet nr 14.13 |  |  |  |
| pakiet nr 14.14 |  |  |  |
| pakiet nr 14.15 |  |  |  |
| pakiet nr 14.16 |  |  |  |
| pakiet nr 14.17 |  |  |  |
| pakiet nr 14.18 |  |  |  |
| pakiet nr 14.19 |  |  |  |
| pakiet nr 14.20 |  |  |  |
| pakiet nr 14.21 |  |  |  |
| pakiet nr 14.22 |  |  |  |
| pakiet nr 14.23 |  |  |  |
| pakiet nr 14.24 |  |  |  |
| pakiet nr 14.25 |  |  |  |
| pakiet nr 14.26 |  |  |  |
| pakiet nr 14.27 |  |  |  |
| pakiet nr 14.28 |  |  |  |
| pakiet nr 14.29 |  |  |  |
| pakiet nr 14.30 |  |  |  |
| pakiet nr 14.31 |  |  |  |

WARTOŚĆ CAŁEJ OFERTY

........................................................... netto

........................................................... brutto

Słownie: ............................................................................................................................ netto

..........................................................................................................................................brutto

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- czas realizacji zamówienia wynosi	 ............... (max. 2 dni)*

Komis- ( Pakiet. Pozycja) 8.1; 8.2; 8.4; 9.1, 9.2, 9.3;	…….. (max. do 24h)*

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie ……………………………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) ....................................... 																		………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ III           WZÓR UMOWY

Umowa Nr ASK/DZP/PN-89/2012

zawarta w   dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Akademickim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

p. Dorotę Topolnicką – Głównego księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy sprzętu specjalistycznego medycznego dla Kliniki Okulistyki. – zadanie nr:……, określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy ASK/DZP/PN-89/2012) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt medyczny dla Kliniki Okulistyki zgodnie z §2 umowy, w asortymencie i w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pozycjach/pakietach wymienionych w §2 umowy, przez cały okres jej obowiązywania, w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do ….. (max. 2 dni) od chwili złożenia zamówienia, komis …… (max. do 24h).

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki pakiet nr ….., będących przedmiotem umowy u innych dostawców.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: ASK/DZP/PN-89/2012.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Terminy umowne

- Zamawiający za wszczepiony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do umowy stanowiącej integralną jej część (dotyczy pakiet nr: 8.1; 8.2; 8.4; 9.1, 9.2, 9.3; ).

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania asortymentu, tak aby zawsze w Klinice była dostępna pełna jego rozmiarówka złożona w formie komisu.

- Wykonawca zobowiązany jest o informowaniu Zamawiającego o braku zamówionego towaru lub przewidywanych opóźnieniach.

- Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  ………………………………….. (12 miesięcy)

- W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....….….. zł brutto

słownie: ..............……..……………………………………………….............   netto

słownie: ..............................................................................................................  brutto

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz załączy kopię zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- gwałtownej dekoniunktury,

- ograniczenia dostępności surowców.

- Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie aneksem 	stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

6. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

§ 7

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ………………….................................... nr ………………………………………………………………...... w  terminie …… dni (min. 60) licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§8

Reklamacje

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

- Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§9

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

§ 11

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 12

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                   Zamawiający

## WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §6 UST. 6

do umowy ASK/DZP/PN-…………./…………….

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Akademickim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Zmianie ulega §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

FORMULARZE CENOWE												   ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pakiet nr 1 - Narzędzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Symbol | j.m. | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość zamawiana | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| Pęseta mikrochirurgiczna jednorazowa do usuwania błony granicznej wewnętrznej | 20 G,23 G,25 G | op. | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikronożyczki pionowe | 20 G, 23 G | op. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Szpatułki delaminacyjne tępo zakończone | 23 G | op. | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

UWAGA:

- Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

|  | Pakiet nr 2 - Akcesoria do urządzenia ASSOCIATE firmy DORC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość zamawiana | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Kaseta jednodniowa (1 op.=5 szt) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny PCV do kasety jednodniowej dł. 1650mm (1 op.=6 szt.) | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw do fako: igła do fako (0,9mm, 30º); rękaw irygacyjny; komora testowa; klucz do igły (1 op.=6 zestawów) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klucz do igły fako wielorazowy 1 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do endodiatermii szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do oleju i powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do usuwania oleju: strzykawka 10 ml, metalowa kaniula 20G z otworem bocznym o długości 20 mm , długość drenu 170 mm +przedłużenie 2 x Luer Lock żeński 1600mm(1op.=6 szt.) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do wymiany płyn-gaz z filtrem typu GPC (1 op.=6 szt.) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do podaży oleju :długość drenu 1840 mm 1op=5szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 20G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Witrektom pneumatyczny 20G,wydłużana rękojeść, długość 67 mm op.=6 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Światłowód typu Total View, 20G zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia op.=6 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednroazowa, witrektom20G (wydłużana rękojeść, długość 67 mm), światłowód panoramiczny (zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia), sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 23G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Witrektom pneumatyczny 23G,wydłużana rękojeść, długość 67 mm op.=6 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Światłowód typu Total View 23G zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia 1op.=6 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do witrektomii: kaseta jednorazowa, witrektom23G(wydłużana rękojeść, długość 67 mm ), światłowód panoramiczny (zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia), sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Uniwersalny dren inyzyjny do systemu 23G min.podaż płynu, powietrza, oleju (infuzja dowolnym portem 23G) (1 op.=5 szt.) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw trokarów TWO STEP 23G:- 3 szt. prowadnica z trokarem 23G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (1 op.=5 zestawów) ) prowadnice trokarów z miarką 3 i 4 mm na końcu umożliwiającą odmierzenie odległości od rąbka rogówki (długość prowadnic 90 mm, całość 98 mm (z trokarem)) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Endodiatermia 23 G | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 25G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw trokarów ONE STEP 25G:- 3 szt. nóż z trokarem 25G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny, prowadnice trokarów z miarką 3 i 4 mm na końcu umożliwiającą odmierzenie odległości od rąbka rogówki (długość prowadnic 90 mm, całość 98 mm (z trokarem)) (op.=5 szt.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Endodiatermia 25G | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 25G,wydłużana rękojeść, długość 67 mm - sterylny (1 op.=6 szt.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Światłowód panoramiczny 25G zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia sterylny (1op.= 6 szt.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula 25G do igły fletowej 1281.C zak. Silikonem, dł silikonu 2,5mm, dł.części metalowej 33mm (1 op.=5 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria 27G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 27G wydłużana rękojeść, długość 67 mm (1 op.=6 szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Światłowód panoramiczny 27G / 0.4 mm zawierający nasadkę do wgłabiania z funkcją przeztwardówkowego oświetlenia(1 op.=6 szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Endodiatermia, prosta, punktowa 27G / 0,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw 27G: zestaw zawierający 3 trokary z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym, witrektom pneumatyczny 27G (2500 cięć/min.), światłowód panoramiczny 27G, jednorazowa mikropęseta Eckardt End-gripping 27G (1 op.=5 zestawów) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw 3 trokarów 27G / 0,4 mm z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym (1 op.=5 szt) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Światłowód podwójny typu Chandelier 27G z ostrą prowadnicą do umieszczania gałce ocznej (1 op.=6 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa | Ilość zamawiana | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż MVR 23G zakrzywiony op=6szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż MVR 20G prosty op=6szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Infuzja boczna 4mm 1op=5szt, wzmocniona do podaży oleju | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Infuzja boczna 6mm 1op=5szt, wzmocniona do podaży oleju | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa sonda laserowa zakrzywiona 20G typu Alcon, pakowane po 6szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa 23G wysywana za pomocą suwaka z osłony umieszczonego na części chwytnej sondy (osłona nieruchoma) typu Alcon, pakowane po 6szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa 25G wysywana za pomocą suwaka z osłony umieszczonego na części chwytnej sondy (osłona nieruchoma) typu Alcon, pakowane po 6szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta Eckardt do ILM łapiąca końcem jednorazowa20, 23 25G z kolorowym kodem paskowym w celu identyfikacji narzędzia, ergonimiczna rękojeść (antypoślizgowa w strefie chwytnej) umożliwiająca 360 stopniową rotację narzędzia jedna ręką, pakowane po 5szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikropęseta Eckardt 27G z kolorowym kodem paskowym w celu identyfikacji narzędzia, ergonimiczna rękojeść (antypoślizgowa w strefie chwytnej) umożliwiająca 360 stopniową rotację narzędzia jedna ręką,pakowane po 5 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw jednorazowych zatyczek uszczelniających do portów:19G-3szt i 20G-3szt(1 op=10zestawów) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula do podaży dekaliny 20G jednorazowa (1op=5szt) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kaniula do podaży dekaliny 23G, jednorazowa (1op=5szt) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kaniula 20G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula 23G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem dł silikonu 2,5mm, dł cześci metalowej 33mm (1op=5szt) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.C (1op=10szt) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw 23G typu Eckardt TWO STEP:- kaniula narzędziowa 3szt, kaniula infuzyjna 2szt , tępy Insertor 3szt, dren infuzyjny wielorazowy 1szt ,zatyczki (długie) 3szt ,zatyczki (krótkie) 3szt, pudełko do sterylizacji 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula podsiatkówkowa 41Gz wysówaną w sposób płynny końcówką (1opk=5szt) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy swiatłowód kompatybilny z narzędziami firmy DORC 1286.WFT i 1286.MFT oraz z aparatem Associate (1opk=6szt) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 4 - Jednorazowe obłożenia okulistyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zamawiana ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw do witrektomii: -Obłożenie na pacjenta około 150x150cm (sączek torebka foli) – 1szt. -Obłożenie na stolik – 1szt. obłożenia na oparcia fotela operacyjnego -o wymiarach 50x25 cm - 2 szt.-Gaziki – 5szt. -Opatrunek na oko – 1szt -Osłonka plastikowa na oko – 1szt. -Fartuch dla operatora (XL) – 3szt -Kranik luer lock – 1szt. -Strzykawka 3ml – 1szt. -Strzykawka 5 ml – 2szt. -Papierosiki - 5szt. -Strzałki spongostanowe -10szt. -Kubeczek plastikowy 60ml – 2szt. - plastry 2szt. - obłożenie na stolik Mayo 1szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 5

| Lp. | Nazwa | Zamawiana ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kaniula 25G 1 szt. |
|  | kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cystotom 23G 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż side port 1,2 mm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż slit 2,4 mm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłonka na oko 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip 0,9 typ Mini Flared 45 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kieliszek 60 ml 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fartuch 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fartuch L pakiet wierzchni 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocznik 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gaziki 8 x 8 cm 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mikrogąbki 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt. ; ręcznik papierowy 1 szt. |

UWAGA:       Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.																			………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 6 - Obłożenia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zamawiana ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kaniula 25G 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cystotom 23G 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż side port 1,2 mm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nóż slit 2,75 mm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłonka na oko 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip 0,9 typ Kelman 30 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kieliszek 60 ml 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fartuch 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fartuch L pakiet wierzchni 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocznik 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gaziki 8 x 8 cm 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mikrogąbki 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt. ; ręcznik papierowy 1 szt. |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.																…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 7 – Noże okulistyczne

| L.p. | Nazwa | Zamawiana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | 40 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm; : obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | 36 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | 8 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. pomiędzy 2,3 mm a 2,5mm, zagięty pod kątem 45stopni | 24 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | 80 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nóż grotowy typu V-lance, prosty o kalibracji i 20G | 80 | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 mm system trokarów z kaniulami z zaworami 23g do witrektomii (pakowane po 12 szt.) | 2 | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 8 - Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | soczewka jednoczęściowa, wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 6,0-40,0 D (od31-40;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu, jednoczęsciowa, z materiału hydrofobowego, stopień uwodnienia do 0,5 %, z filtrem światła niebieskiego. Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D, Długość calkowita 13mm, optyka 6 mm Współczynnik refrakcji : 1,55 | 14 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni, wielkość optyki 6 ,0, długość całkowita 13,0 mm, Zakres dioptrażu od minus 5D do plus 30D ( od plus 6 do plus 30 co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta) |  |  |  |  |  |
| Do pozycji nr 3 zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz 2 markery jednorazowe do każdej soczewki |  |
| Pozycja 1,2 i 4 - KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 9

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umożliwiającym wszczepianie przez cięcie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do implantacji z injektorem jednorazowym umozliwiającym wszczepianie przez ciecie 2,2 mm: akrylowa, hydrofilna, z filtrem światła fioletowego, uwodnienie 25%, ukątowanie części haptycznych 5º; implantacja injektorem jednorazowym, zakres dioptrażu od (0,0) do (+32,0) co 0,5D; stała A = 118,2; o module Younga równym 99 gm/mm kwadratowy; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,0 mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka 3-częściowa tylnokomorowa zwijalna do implantacji z injektorem jednorazowym; akrylowa, hydrofilna, uwodnienie 26%, części haptyczne z PVDF, ukątowanie części haptycznych 5º; powierzchnia soczewki pokryta heparyną; zakres dioptrażu od (+5,0) do (+30,0) co 0,5D; średnica optyczna 5,5 - 6,0 mm; średnica całkowita 13,00 mm | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | soczewka wewnatrzgałkowa do korekcji braku tęczówki wykonana z PMMA z otworami w częściach haptycznych umożliwiających podszycie; zakres mocy +1 do +30 dioptrii, dostępna w kolorach brązowym, niebieskim i zielonym | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | Do pozycji 1, 2 i 3- KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 10- Soczewki akrylowe z otworem w części haptycznej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Ilość | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna jednoczęściowa, dwuwypukła; posiadająca jeden otwór w haptenie; samocentrująca; średnica optyczna: 6,0 – 6,5 mm; średnica całkowita: 11,5 – 13,00 mm; zakres mocy 0,0 D do +40,0 D ; angulacja 0º; uwodnienie 25-30 %; ostra krawędź zarówno na części optycznej, jak i haptycznej soczewki; do każdej soczewki (w cenie) jednorazowy sterylnie zapakowany system implantacyjny | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

| Pakiet nr 11 - Wiskoelastyki 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | ilość | Dawka | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 4% z hialuronianem sodu 3% + hialuronian sodu 1% - roztwór sterylny | 180 | 0,35ml + 0,4ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; r-r sterylny | 2700 | 1% - 0,0085g/0,85ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 12- Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Rozmiar /dawka | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Dotorebkowy pierścień napinający, kształt okręgu, fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzną blokadą tłoka.,wielkość,11mm,12mm; z otworami w tej samej odległości od środka | 72 | 11mm,12mm | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry : -hialuronian sodu, stężenie 22,5% - 0,6 ml - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji | 23 | 22,5% - 0,6 ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | 90 | dł.10 cm; 5 mm x 3 mm | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | 15 | dł.10 cm; 7,5 mm x 2,75 mm | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | 10 | dł.10 cm; 3,0 mm x 3,0 mm | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gąbka trójkąt do wycierania pola operacyjnego podczas okulistycznych zabiegów operacyjnych z aplikatorem | 10 | 7 cm - 150 szt. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | taśma silikonowa do opasania gałki ocznej | 4 | wymiary 120 x 0,6 x 2,5 mm | op.a 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | mufka silikonowa do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm | 4 |  | op. a 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hyaluronidase inj. | 100 | 150 j.m. - 10 amp. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Indocyanine green (zieleń indocyjaninowa) | 12 | 0,025 g - 5 amp. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gaz śródoperacyjny SF6 (sześciofluorek siarki) – zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 180 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gaz śródoperacyjny C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | 20 | 1 zestaw | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hydroxypropylometyloceluloza | 5 | 2 % - 10 ml x 3 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydroxymetyloceluloza - ampułko-strzykawka | 990 | 1,5 ml -2 ml | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł.; zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 96 mm2 | 2 | model FP8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | 8 | model FP7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna | 2 | model PC7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym aplikatorze, dł.implanta 2,64 mm, śr.światła 50 μm lub 200 μm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie | 18 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Trypan blue (Błękit trypanu) r-r sterylny | 35 | 0,6mg/ml – 1 ml x 5 fiol | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 20 | 0,25mg/ml-0,5 ml x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trypan blue (Błękit trypanu) - r-r sterylny z Brilliant blue G, z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | 30 | 0,15 % + 0,025 % x 5 fiol. | op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

|  | Pakiet nr 13 – Akcesoria okulistyczne 2 - na pozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| 1 | Dekalina: Fluorowanego perfluorowęgla 100 % roztwór, zawierający izomery perfluoro-dekaliny, perfluoro-cykloheksylo-alkanów i perfluoro-hydrindanu. Lepkosć 5,53mPas w temp. 250C, Cięzar właściwy1,93g/cm3(w temp 20OC); r-r sterylny | 285 | 5 ml | Fiol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olej 5000 w strzykawce: Lepkosć 5000-5900mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 130 | 10 ml | Fiol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej 1000 w strzykawce: Lepkosć 1000-1500mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 120 | 10 ml | Fiol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | 50 | 10 ml | Strzykawka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 14

| L.p | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła jednorazowa jałowa apirogenna, 0,3 x 13 mm (30G x 1/2"), x 100 sztuk | 7 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła jednorazowa jałowa 0,45x16mm (28G), 100szt. | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka insulinowa z wtopioną igłą , jałowa 29G x 1/2”, 0,33 x 12mm, 100szt. | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Retractory tęczowkowe jednorazowe do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy - 4 szt/kompl.; z koralikiem do regulacji | 80 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trepany rogówkowy - jednorazowe podciśnieniowe trepany rogówkowe typu Barron, zamawiane na pacjenta parami - 1 dla dawcy, 1 dla biorcy | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Witrektor do przedniego odcinka (striper kompatybilny ze sprzetem Alcon Infinity do powikłanych zabiegów usunięcia zaćmy oraz do usuwania zaćm dziecięcych) x 6 szt. | 16 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mikrocewnik do kanaloplastyki z wiskoelastykiem – 250 µm z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką; dł.całkowita 12,5 cm, dł.końcówki penetrującej 45 mm + cross linking hialuronianem sodu 14mg/ml | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | 30 | amp.-strzyk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | nóż dyskowy o kalibracji 2,25mm, zagięty pod kątem 45stopni | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | paski fluoresceinowe – 1op= 100szt | 30 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | paski Schirmera op=100szt | 8 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | sztuczna silikonowa tęczówka barwiona zwijalna | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | pasta przewodząca do badań elektrofizjologicznych | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | żel do badania ultrasonograficznego oka | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | paski zieleń lizaminowa | 2 | op. A 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | zawiesina acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2 | 60 | fiol. A 2ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | hydroxymetyloceluloza 2% w opakowaniach po 10 g | 45 | op po 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | kolec przelewowy krótki (transofix) | 2000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | 10 | op po 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | soczewka wewnatrzgałkowa zwijalna akrylowa multifokalna | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | soczewka wewnatrzgałkowa z polimetylometakrylanu (PMMA) z barwioną częścią optyczną do zastosowania w braku tęczówki o różnych szrokościach źrenicy 3,0-6,0 mm z opconalnym otworem typu andoirydektomia z otworkami w częściach haptycznych służących do podszycia | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13007”(cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa średnicy 0,8mm, długości 50mm połączone rurką silikonową) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RITLENG LACRIMAL INTUBATION SET”( nić polipropylenowa połączona z rurką silikonową o średnicy około 0,64-0,94 mm połączona z nicią polipropylenową ) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżuna do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA: Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				 ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z art. 24 ust. 1 pkt 1-9  i ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 4

...............................................................                                              				................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ V         WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW

Nazwa Wykonawcy  .......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu ........................... Numer faksu .......................

| Lp. | Przedmiot dostaw | Odbiorca | Wartość brutto | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

* W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykaz wykonywanych dostaw.