# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-89/2012			                            Wrocław, 2012-09-19

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki; ASK/DZP/PN-89/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytania:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następujących zestawów w Pakiecie nr 4 – jednorazowe obłożenia okulistyczne.

L.p. 1. Jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowych:

- Obłożenie na stół 75x90 cm, typ materiału biplex - 1 szt.; - Obłożenie z otworem na oko o średnicy 7,5 cm z przylepcem  o wymiarze 80x80 cm,  typ materiału SMS – 1 szt.; - rozwórka Baraquer jednorazowa – 1 szt.; znacznik odległości  3,5/4 mm od rąbka; papierosy – 2 szt.

Odpowiedź:

Tak

L.p. 2. Jednorazowy zestaw do witrektomii:

- Obłożenie z otworem na oko pacjenta o wymiarach 10 x 12 cm, nacięciem na nos z dwustronnym systemem  zbierania płynu o wymiarach 190 x 160 cm, typ materiału biplex– 1 szt. ; - Obłożenie na stolik o wymiarach  115 x 110 cm, typ materiału biplex – 1 szt. ; - Obłożenia na oparcia fotela operacyjnego o wymiarach 75 x 35 cm, typ materiału – 2 szt.; - Gaziki – 5 szt.; - Opatrunek na oko o wymiarach 75 x 80 mm 1 szt.; - Osłona plastikowa na oko 1 szt.; - Fartuch dla operatora (XL) typ materiału SMS - 3 szt.; - Kranik luer lock – 1 szt.; - Strzykawka 3 ml – 1 szt.; - Strzykawka 5 ml – 2 szt.; - Papierosiki  - 5 szt.; - strzałki spongstanowe – 10 szt.; - Kubeczek plastikowy 60 ml – 2 szt.; - plastry o wymiarach 12 x 100 mm - 2 szt.; - obłożenie na stolik  Mayo o wymiarach 145 x 80 cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych