# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-89/2012			                            Wrocław, 2012-09-19

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki; ASK/DZP/PN-89/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytania

1.Czy Pakiecie nr 7 Poz. 2 Zamawiający dopuści noże SLIT o kalibracji: 2.65mm i 2.75mm, bez

znacznika głębokości?

Odpowiedź:

Nie

2. Czy Pakiecie nr 7 Poz. 3 Zamawiający dopuści noże SLIT  bez znacznika głębokości?

Odpowiedź:

Nie

3. Czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 Zamawiający dopuści noże typu Side-port o kalibracji: 1.1mm i 1.2mm?

Odpowiedź:

Tak

4. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 7 poz. 7 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie

5. Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści soczewkę z 2 otworami w każdym haptenie dla lepszej   centracji soczewki, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź:

Nie

6.. Czy w Pakiecie nr 12 poz. 4 Zamawiający dopuści gąbkę silikonową o dł. 80mm pozostałe parametry    bez zmian ?

LUB o wymiarach: 7x3,25 i dł. 80mm LUB o wymiarach: 7.5 x 3.5 i dł. 80mm?

Odpowiedź:

Nie

7. Czy w Pakiecie nr 12 poz. 5 Zamawiający dopuści gąbkę silikonową o wymiarach: 5x5 i dł. 80mm?

LUB gąbkę okrągłą o średnicy 5mm i dł. 80mm?

Odpowiedź:

Nie

8. Czy w Pakiecie nr 12 poz. 7 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o dł. 125mm?

Odpowiedź:

Nie

9. Czy w Pakiecie nr 14 Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Nie

10. Czy w Pakiecie nr 14 poz. 9 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o pojemności: 1,0ml?

Odpowiedź:

Nie

11. Czy w Pakiecie nr 14 poz. 10 Zamawiający dopuści nóż dyskowy o kalibracji 2,25mm?

Odpowiedź:

Nie

12. Czy w Pakiecie nr 14 poz. 27 Zamawiający dopuści sondę metalową o śr. 0,9mm i dł. 45mm?

Odpowiedź:

Nie

13. Czy w Pakiecie nr 14 poz. 31 należy zaoferować kaniule jedno- czy wielorazową?

Odpowiedź:

Jednorazową

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych