# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-89/2012			                            Wrocław, 2012-09-18

Dotyczy:  Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki; ASK/DZP/PN-89/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu poz nr 3 z pakietu nr 1?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 1 pęsetę mikrochirurgiczną w opakowaniu po 5 szt?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 2 mikronożyczki pionowe w opakowaniu po 5 szt?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz  5,6,7 sondy laserowe pakowane po 12 szt?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz12,19, 20, 21 z pakietu nr 3 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz nr 7 pakiet 7 do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 11 gaz SF6 o pojemności 75 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 12 gaz C3F8 o pojemności 75 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 poz 19 błękit trypanu 0,05% w fiolkach o pojemności 1,5 ml, 6 szt w opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 4 olej silikonowy (75% polimethylosiloxane + 25% perfluorohexyloctane)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu poz 4,5,7,21, 28, 30 z pakietu nr 14?

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych