# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-1/2013			                            Wrocław, 2013-02-26

Dotyczy:    Dostawa  sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki II ; ASK/DZP/PN-1/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, pakiet nr 14, pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2% hydroxypropylometylocelulozę w ampułkostrzykawkach o objętości 1 ml w strzykawce z kaniulą 23Ga, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, to jaką ilość należy zaoferować?

Odpowiedź:

Tak, 300 sztuk.

upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Patrycja Katkowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych