Wrocław  13.05.2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA „DOSTAWĘ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI - WYCZERPANIE ASORTYMENTU I DOGRYWKA” Nr sprawy: ASK/DZP/PN-77/2013

CPV -33.10.00.00-1

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 130.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą.

Informacje wstępne

- Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ASK/DZP/PN-77/2013

oraz tytułem: DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI  - WYCZERPANIE ASORTYMENTU I DOGRYWKA

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzór umowy

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.aszk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – ask.dzp@wp.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Akademicki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556   Wrocław,  ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40 , zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1	Zamówienie obejmuje dostawę SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI  - WYCZERPANIE ASORTYMENTU I DOGRYWKA

Wspólny słownik zamówień (CPV) 33.10.00.00-1

3.2	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3.3	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.4	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 16.

3.6	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Do 09.12.2013r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

5.1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli  prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1 	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – wg wzoru  - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

6.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1– wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

6.2.2     Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy

Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp – wg wzoru – ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

6.2.3	Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.2.4	Aktualne zaświadczenia  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### 7.1	dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.

  - w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz.

8.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

8.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8	Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 zgodnie z wyborem Zamawiającego zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

8.9	Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.

8.10	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 7.30 – 15.00)  są :

Kontakt merytoryczny: Marcin Zieliński

Kontakt formalno – prawny Piotr Łuczejko fax. 0 71 733 11 49; ask.dzp@wp.pl

9. Wadium

9. 1	Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

10. Termin związania ofertą

10.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

11.2.1	zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z FORMULARZEM OFERTY),

11.2.2	ZAŁĄCZNIK NR 1 – „Formularz cenowy”,

11.2.3	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7 siwz.

11.2.4	Dowód wniesienia wadium

11.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

11.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9	Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI - WYCZERPANIE ASORTYMENTU I DOGRYWKA ASK/DZP/PN-77/2013 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 05.06.2013 r. godz. 13:00

12.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Akademickiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.01, piętro IV, budynek H, nie później niż do 05.06.2013 r.   do godz. 12:00

12.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

12.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.06.2013 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

    - wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

    - wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

13.2	Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

13.3	W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego 
w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

14.2	Przydzielanie punktów za cenę:

14.2.1	oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 100 punktów;

14.2.2	pozostałym Wykonawcom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę = ---------------------------------- x 100

cena oferty [zł]

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

18.1.1	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

18.2	Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

18.3	Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.4	Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr ASK/DZP/PN-77/2013

zawarta w  dniu   .................................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Akademickim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

p. Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu i dogrywka- pakiet nr: ……, określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy ASK/DZP/PN-77/2013) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego specjalistyczny sprzęt dla Kliniki Okulistyki pakiet nr …, zgodnie z §2 umowy, w asortymencie i w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do 2 dni od chwili złożenia zamówienia.

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- pakiet nr: ..,, będącą przedmiotem umowy u innych dostawców.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: ASK/DZP/PN-77/2013

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do 
art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Terminy umowne

- Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  09.12.2013r.

- W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....……….….. zł brutto

słownie:

..............……………………………………………………………….............   netto

………................................................................................................................  brutto

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

- Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści 
w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- gwałtownej dekoniunktury,

- ograniczenia dostępności surowców.

- Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie aneksem 	stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

§ 7

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ……………………………………………….
nr ………………………………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§8

Ekspertyzy i badania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wysłania odebranej partii lub jej części towaru do ekspertyzy ……………………………… w celu sprawdzenia oryginalności wyrobu.

- W przypadku dwukrotnego (potwierdzonego badaniem) stwierdzenia nieoryginalności wyrobu Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez wzywania do zaniechania naruszeń. Koszt wykonania badania obciąża stronę w zależności  od jego wyniku.

§9

Reklamacje

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

- Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Logistyki

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

§11

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

§13

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu ASK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuję się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 14

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 15

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Wykonawca                                                                                   Zamawiający

## WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §6 UST. 7

do umowy ASK/DZP/PN-77/2013

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Akademickim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

Dorotę Topolnicką – Głównego  Księgowego

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Zmianie ulega §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................

Strona internetowa: ..................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ........................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI OKULISTYKI  - WYCZERPANIE ASORTYMENTU I DOGRYWKA

ASK/DZP/PN-77/2013

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: ……………………………………………………………...

Słownie: ………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- czas realizacji zamówienia wynosi ............... (max. 2 dni)*

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie ……………………………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) ....................................... 																		………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 2 ASK/DZP/PN-77/2013

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kaseta jednorazowa | (1 op.=5 szt.). | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do endodiatermii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 3 ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria witreoretinalne

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Infuzja boczna 4mm, wzmocniona do podaży oleju | 1op=5szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula 23G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem dł silikonu 2,5mm, dł cześci metalowej 33mm | 1op=5szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 4 ASK/DZP/PN-77/2013- Jednorazowe obłożenia okulistyczne

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.). Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | Zest. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 6 ASK/DZP/PN-77/2013

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | Zest. | 546 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Skład zestawu:

kaniula 25G 1 szt. kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.

obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt. cystotom 23G 1 szt.

obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt. kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt.

nóż side port 1,2 mm 1 szt. nóż slit 2,75 mm 1 szt.	osłonka na oko 1 szt.	Tip 0,9 typ Kelman 30 1 szt.

kieliszek 60 ml 1 szt.	fartuch 1 szt.	fartuch L pakiet wierzchni 1 szt. ocznik 1 szt.

gaziki 8 x 8 cm 10 szt. mikrogąbki 1 szt.przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt. strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt. strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.

ręcznik papierowy 1 szt.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 7 ASK/DZP/PN-77/2013- Noże okulistyczne

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | 1op=6szt | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm; : obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | 1op=10szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | 1op=10szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. pomiędzy 2,3 mm a 2,5mm, zagięty pod kątem 45stopni | 1op=6szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 11 ASK/DZP/PN-77/2013 Wiskoelastyki

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 4% z hialuronianem sodu 3% + hialuronian sodu 1% - roztwór sterylny | . zest. 0,35ml + 0,4ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; r-r sterylny | szt. 1% - 0,0085g/0,85ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 12 ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria okulistyczne- Pakiet na pozycje

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry : - hialuronian sodu, stężenie 22,5% - 0,6 ml - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji | szt. 22,5% - 0,6 ml | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gaz śródoperacyjny C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 50 ml, strzykawka z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, opaska na nadgarstek | zestaw | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zastawka jaskrowa typu AHMED model FP7 elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zastawka jaskrowa typu AHMED model PC7 elastyczna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | op. 0,25mg/ml-0,5 ml x 5 fiol. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trypan blue (Błękit trypanu) - r-r sterylny z Brilliant blue G, z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl | op. 0,15 % + 0,025 % x 5 fiol. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

FORMULARZE CENOWE														   ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 14- ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria okulistyczne- Pakiet na pozycje

| Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy, z koralikiem do regulacji | 5 szt=1 kompl. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | nóż dyskowy o kalibracji 2,25mm, zagięty pod kątem 45stopni | 1 op.=6szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13007”(cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				 ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z art. 24 ust. 1 pkt 1-11  i ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…………………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, że zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), należymy / nie należymy*) do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2. pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 6

...............................................................                                              	................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)