# AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00   Sekretariat: (071)733 11 00    Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.aszk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@aszk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-77/2013			                            Wrocław, 2013-05-31

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu i dogrywka; ASK/DZP/PN-77/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji 2 nóż typu Slit o kalibracji poprzecznej 2,65 mm, zamiast 2,6 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji 4 noże typu Crescent o szerokości 2mm zagięte pod kątem 55 stopni pakowane po 10 sztuk? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pakowanego po 10 sztuk pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia  ilości  opakowań zaokrąglając do pełnego opakowania w górę.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych