UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-77/2013			                            Wrocław, 2013-06-04

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu i dogrywka; ASK/DZP/PN-77/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający może określić w pakiecie 2 pkt. 1 , z jakim aparatem ma być kompatybilna kaseta jednorazowa?

Odpowiedź:

Z aparatem  DORC-ASSOCIATE

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 zestaw do iniekcji doszklistkowej bez kasety jednorazowej?

Odpowiedź:

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 zestaw do iniekcji doszklistkowej z obłożeniem na pacjenta o wymiarze 60x60cm, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 12 gaz śródoperacyjny C2F8 w zestawie cylindrem o pojemności 30 ml, strzykawką , konektorem i filtrem 0,2um?

Odpowiedź:

Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 20 brilliant Blue G zapakowany w ampułkostrzykawkę o poj. 0,5 ml, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 21 trypan blue – rr sterylny z brilliant Blue G zapakowany w ampułkostrzykawkę o poj. 0,5 ml, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych