UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	ASK/DZP/PN-77/2013			                            Wrocław, 2013-06-04

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu i dogrywka; ASK/DZP/PN-77/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 3 ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria witreoretinalne
ad. 4
Czy Zamawiający akceptuje dostawę  infuzji bocznej 4,3 mm, wzmocnionej do podaży oleju

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3 ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria witreoretinalne
ad. 16
Czy Zamawiający akceptuje dostawę kaniuli 23G zakończonej silikonem dł. silikonu 2,0mm, dł. części metalowej 32mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 ASK/DZP/PN-77/2013- Noże okulistyczne
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w ramach oddzielnego pakietu pozycji nr nr 1, 2, 4

(z wyłączeniem pozycji nr 3)

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 ASK/DZP/PN-77/2013- Noże okulistyczne
ad 4
Czy Zamawiający akceptuje dostawę noża tunelowego typu Crescent o szer. 2,2 mm
Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak

 
Pakiet nr 14- ASK/DZP/PN-77/2013- Akcesoria okulistyczne
ad 4.
Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie pozycji nr 4 do dostawy w ramach oddzielnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w pakiecie nr 14.

Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania.

Z upoważnienia  Dyrektora

Akademickiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych