UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-07

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

- (Pakiet nr 4, poz.1)  Czy Zamawiający dopuści plastikowy znacznik odległości 3,5 x 4 mm?

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 4, poz.1)  Czy Zamawiający zamiast papierosów dopuści patyczki?

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 4, poz.2)  Czy Zamawiający zamiast strzykawki 3 ml dopuści strzykawkę 2ml?

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 4) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

- (Pakiet nr 13, poz.2 i 3)  Czy Zamawiający dopuści gaz o pojemności cylindra 30 ml oraz dla każdego pacjenta jedna opaska, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Nie

- (Pakiet nr 13, poz.12)  Czy Zamawiający kaniulę o zagięciu 9 mm od końca?

Odpowiedź:

Tak

- (Pakiet nr 13, poz. 14,)  Czy Zamawiający dopuści kaniulę 27 G, długość 23 mm +/-1mm, zakrzywiona 5mm od końca ?

Odpowiedź:

Tak

- (Pakiet nr 13, poz. 15) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 30G, długość 23 mm +/-1mm, zakrzywiona 5mm od końca ?

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych