UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-16

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz 2 i 3 noże typu Slit bez znaczników?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz 4 nóż Crescent o szerokości 2.5 mm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 12?

Odpowiedź:

Nie, patrz modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycje nr 1,2,3 z pakietu nr 12 w celu zwiększenia składanych ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź:

Nie, patrz modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz 3 dopuści olej silikonowy 75% polimethylosiloxane oraz 25% perfluorohexyoctane w ampułkostrzykawce 10 ml?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 2 i 3 gazy śródoperacyjne SF6 oraz C3F8 w pojemniku o pojemności 75 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 14?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 poz 10 retraktory tęczówkowe 5 szt w komplecie?

Odpowiedź:

Tak, bez zmiany ilości opakowań

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych