UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-07

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1. Dotyczy Pakietu nr 7.

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo prosimy o zgodę na tolerancję rozmiarów: +/- 0,1mm (w pozycjach 2,3,4,5) oraz 1G dla pozycji 6 a także możliwość zaoferowania nożyków skośnych 15, 30 i 45 stopni. Tak nieznaczna różnica nie wpłynie na wartość użytkową o skutecznie poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie z pewną korzyścią ekonomiczną dla szpitala. Nasze nożyki są najwyższej jakości i stosowane w wielu klinikach okulistycznych na terenie kraju od 5 lat. Wartość, jaką zaoszczędzi Zamawiający wyrażając zgodę na powyższe rozwiązanie określamy na minimum na 30% od obecnie opisanego SIWZ:

PAKIET NR 7  USK/DZP/PN-141/2013- Noże okulistyczne

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | szt. | 240 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,6 mm; 2,75 mm; : obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | op. | 36 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | op. | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2,3 mm | szt. | 210 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | op. | 80 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nóż grotowy typu V-lance, prosty o kalibracji i 20G | op. | 80 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych