UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-08

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

Czy w Pakiecie nr 3, 12 i 14  Zamawiający umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Tak częściowo-patrz modyfikacja SIWZ z 07.10.2013r.

2. Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści noże bez znacznika głębokości o kalibracjach:

2,65mm i 2,75mm pozostałe  wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

2. Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści noże bez znacznika głębokości?

Odpowiedź:

Nie

3. Czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 Zamawiający dopuści noże o kalibracjach: 0,9mm 1,1 i 1,2mm?

Odpowiedź:

Tak

4. Czy w Pakiecie nr 13 poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści gazy jako sterylnie zapakowane gotowe

do użycia systemy zawierający ampułko-strzykawkę o objętości 30ml z kaniulą 30G ? Jedno sterylne

opakowanie z dawką po 10 ml gazu – jako pojedyncza dawka dla każdego pacjenta.

Odpowiedź:

Nie

5. Czy w Pakiecie nr 14 poz. 7 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o dł. 125mm?

Odpowiedź:

Tak

6. Czy w pakiecie nr 13 poz. 12 Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą pod kątem 32º 10mm od końca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

7. Czy w pakiecie nr 13 poz. 14 Zamawiający dopuści kaniulę 23G , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

8. Czy w pakiecie nr 15 poz. 7 Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę 1ml, pozostałe parametry bez zmian? Jeśli tak, Jaką ilość należy zaoferować?

Odpowiedź:

Nie

9. Czy w pakiecie nr 15 poz. 20 Zamawiający dopuści sondę o średnicy 0,9mm, długość 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych