UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00                 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-141/2013			                            Wrocław, 2013-10-08

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki; USK/DZP/PN-141/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający zgodzi się  na wydłużenie czasu potrzebnego na realizację zamówienia do 3 dni?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu potrzebnego na uzupełnienie komisu soczewek w pakiecie 9 pozycji 1  do 48 godzin?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się , aby termin dostawy soczewek   z pakietu  9 poz. 4 i   pakietu 15 poz. 16  wynosił  8 tygodni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do wykonawcy,  ze względu na fakt, iż będą produkowane na indywidualne zamówienie pod określonego pacjenta?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 3 pozycji 5,6,7 sondy laserowej kierunkowej z wysuwanym laserowym włóknem światłowodowym za pomocą suwaka umieszczonego na rękojeści sondy?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający  wymaga w pakiecie 3 pozycji 8, 9 kolorowych kodów paskowych umieszczonych w celu łatwiejszej identyfikacji narzędzi ?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści  zgodzi się na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 12 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 5 pierścienie napinające z wewnętrzną blokadą tłoka, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 7 brilliant blue G – rr sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczony w 0,9% NaCl zapakowany w ampułkostrzykawkę o poj. 0,5ml, pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 pozycji 8 błękit trypanu  rr sterylny z dodatkiem brillant blue G i polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczony w 0,9% NaCl zapakowany w ampułkostrzykawkę o pojemności 0,5ml, pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający może uszczegółowić opis w pakiecie 14 poz. 5 tzn. czy Zamawiający może wybrać średnicę  3,  4 czy 5 mm?

Odpowiedź:

3mm

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 pozycji 9  2% hydroxymetylcelulozę zapakowaną w ampułkostrzykawkę o pojemności 2,3ml?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 pozycji 10 retraktory tęczówkowe jednorazowe  ze stabilizatorem pakowane po 5 sztuk?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 poz. 7  hialuronian sodu 1,4% o pojemności 1ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Anna Śmirska

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych